[image: image2.png]Europersie Reeczpospoiita < f-lubelskie  UniaEuropelska -
Program Regionalny B Foisia Soalag yie! roiFurds




znak sprawy: 10/2019/PN

SIWZ
[image: image1.png]Europersie Reeczpospoiita < f-lubelskie  UniaEuropelska -
Program Regionalny B Foisia Soalag yie! roiFurds




znak sprawy: 10/2019/PN

SIWZ

Załącznik nr 1b do umowy wdrożeniowej część II.

Opis przedmiotu zamówienia 
(OPZ) 
Tytuł projektu:

„Wdrożenie systemu na potrzebę dostawy oraz wdrożenia oprogramowania do obsługi posiadanych przez Zamawiającego dwóch stacji opisowych do badań RTG, udzielenie licencji na korzystanie z systemu, jego integrację z posiadanym systemem medycznym oraz świadczenie usług w ramach udzielonej gwarancji na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim”.

Dostawa oprogramowania do obsługi stacji opisowej

W dokumencie przedstawiony został opis przedmiotu zamówienia systemu na potrzebę dostawy oraz wdrożenia oprogramowania do obsługi posiadanych przez Zamawiającego dwóch stacji opisowych do badań RTG a także przeszkolenia personelu w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim.

W ramach projektu należy wykonać następujące prace:

1. Udzielenie Zamawiającemu licencji na oprogramowanie do obsługi stacji opisowej.
2. Instalacja, konfiguracja i uruchomienie oprogramowania do obsługi stacji opisowej. 

3. Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu obsługi oprogramowania.
4. Objęcie udzielonego zamówienia min. 12-miesięcznym okresem gwarancyjnym.
5. Przyjęcie przez Wykonawcę zamówienia innych zobowiązań, o których mowa w zapytaniu, a w szczególności we wzorze umowy.

Założenia i wymagania ogólne dla systemu

Zamawiający oczekuje dostarczenia następującej ilości produktów:

	L.p.
	Pozycja
	kategoria kosztu 
	J.m.
	liczba jednostek

	1. 
	Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników
	usługi
	komplet
	1

	2. 
	Oprogramowanie do obsługi stacji opisowej
	zakupy
	licencja
	2

	3. 
	Instalacja, konfiguracja i uruchomienie oprogramowania do obsługi stacji opisowej wraz z instruktażem dla użytkowników
	usługi
	usługa
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Wymagania oprogramowania do obsługi stacji opisowej

	Lp. 
	Wymagania

	1. 
	Oprogramowanie diagnostyczne dedykowane do przeglądania i opisu badań CR, CT, DX, ECG, ES, IO, MG, MR, NM, OT, PX, RF, RG, S.C., US, XA, XC, OP, PT, posiadające certyfikat CE w klasie medycznej IIa

	2. 
	Możliwość zapisywania i eksportowania obrazów w formacie DICOM, JPEG, MPEG4 oraz TIFF.

	3. 
	Możliwość dostępu do obrazów diagnostycznych z komputera stacji diagnostycznej lub dowolnego komputera w sieci wewnętrznej.

	4. 
	Możliwość dostępu do obrazów za pomocą tabletu lub smartfona z systemem IOS lub Android

	5. 
	Adaptacyjny „responsywny” interfejs użytkownika o rozmiarze ekranu dla tabletów i smartfonów

	6. 
	Sterowanie typu Multi-Touch dla tabletów, smartfonów i dotykowych monitorów: zmiana kontrastu i jasności, powiększanie, przesuwanie, przewijanie, pomiary

	7. 
	Narzędzia do manipulacji obrazem:

	8. 
	· Jasność/kontrast

	9. 
	· Powiększenie

	10. 
	· Obrót

	11. 
	· Przesuwanie

	12. 
	· Powiększenie powierzchni

	13. 
	· Oryginalny rozmiar obrazu i cały obraz

	14. 
	· Reformatowanie wielopłaszczyznowe

	15. 
	Przyrządy pomiarowe:

	16. 
	· Gęstość (HU)

	17. 
	· Dystans

	18. 
	· Kąt

	19. 
	· Polilinia

	20. 
	· Długość krzywej

	21. 
	· Obwód

	22. 
	· Powierzchnia

	23. 
	· Objętość

	24. 
	· Kąt Cobba

	25. 
	Kalibracja pomiarów

	26. 
	Możliwość drukowania widocznego obszar na drukarce lokalnej lub sieciowej

	27. 
	Możliwość wyświetlania plików w formacie Encapsulated PDF

	28. 
	Możliwość odtwarzania i manipulacji plikami Video w formacie DICOM

	29. 
	Licencja oprogramowania dla min. 2 jednocześnie zalogowanych użytkowników


PAGE 
3

[image: image1.png][image: image2.png]