## Część nr 1
| Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo - cenowy |  |  |  | znak sprawy |  | 9/2020/PN
Wyposażenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia pomieszczeń w ramach projektu RPLU.13.01.00-06-0016/18-00 Wzrost efektywności i dostępności oraz koordynacji świadczeń zdrowotnych udzielanych przez SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim poprzez doposażenie Zakładu i utworzenie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Łózkach
Pakiet/część nr 1
LP | Przedmiot zakupu | j.m. | Ilość | Kwota netto za sztukę | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa oferowanego urządzenia urządzenia typ/model
1 | Biurko z komputerem Biurko - Wymiar 1200 x 600 x 760 (mm) (+/- 10%), z wbudowaną szafką zamykaną lub kontenerem podbiurkowym Komputer stacjonarny - stacja robocza o parametrach; min 8 GB RAM, dysk twardy 1TB HDD i min. 256 GB SSD, monitor matowy 23-24”, procesor min. 6 rdzeni, wyposażony w system Windows 10 Profesional PL 64-bit zlicencją bezterminową), nagrywarka DVD +/-RW wewnętrzna (zintegrowana) lub zewnętrzna, klawiatura USB, mysz laserowa USB z dwoma klawiszami i rolką (scroll) przewód o długości minimum 1,8 m, min 6 portów USB 3.0 lub 3.1 w obudowie komputera, stopa monitora umożliwiająca regulację wysokości (min. 10 cm) i kąta nachylenia ekranu (przód/tył) | szt. | 2
2 | Terminal komputerowy komputer przenośny (laptop), min. 4 GB RAM DDR4, ekran matowy min 15”, dysk twardy 1TB HDD i min. 256 GB SSD, wyposażony w system Windows 10 Profesional PL 64-bit z licencją bezterminową, co najmniej 3 porty USB w tym co najmniej 2 porty USB 3.0, myszka laserowa, przewodowa na USB, 2 przyciski, z rolką, | szt. | 6
Razem |  |  |  | XXX |  | XXX |  | XXX

## Część nr 2
| Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo - cenowy |  |  |  | znak sprawy |  | 9/2020/PN
Wyposażenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia pomieszczeń w ramach projektu RPLU.13.01.00-06-0016/18-00 Wzrost efektywności i dostępności oraz koordynacji świadczeń zdrowotnych udzielanych przez SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim poprzez doposażenie Zakładu i utworzenie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Łózkach
Pakiet/część nr 2
LP | Przedmiot zakupu | j.m. | Ilość | Kwota netto za sztukę | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa oferowanego urządzenia urządzenia typ/model
1 | Basen do opłukiwania naczyń Stół z basenem jednokomorowym szer: 800, gł: 600mm - Przetłoczenie- spadek w kierunku syfony tzw. "koperta" - Komora basenu wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej - Nogi z regulacją wysokości wykonane z profilu kwadratowego - Z rantem 40 mm - Odpływ śr. 52 mm przystosowany do standardowych syfonów - Otwór o śr. 30 mm pod baterie Bateria umywalkowa z prysznicem - Bateria jednootworowa, sztorcowa - Osłona prysznica wykonana z tworzywa sztucznego - Regulowany wspornik kolumnowy - Uchwyt ścienny z możliwością skrócenia - Wężyki z końcówką 1/2'' - Otwór w zlewie 30 mm - Wysięg wylewki 280 mm | szt. | 1
2 | Blat roboczy ze zlewem Stół ze zlewem 1- komorowy i ociekaczem. Wymiary: 1200x700x850 Wykonany ze stali nierdzewnej. Komora umieszczona po lewej stronie, ociekacz po prawej. Rant z tyłu h = 50 mm . Wymiary komory: 500 x 500 x 250 mm Stół z wykonanym otworem pod baterię 1-kolumnową. - Odpływ śr. 52 mm przystosowany do standardowych syfonów - Otwór o śr. 30 mm pod baterie Bateria umywalkowa sztorcowa - Jednootworowa, wylewka obrotowa - Wężyki przyłączeniowe: 1/2'' - Regulacja strumienia poprzez zawory - Wysięg 250 mm | szt. | 1
3 | Blat z otworem do resztkowania Stół przyścienny z otworem na odpadki 1200x600x850 mm wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Blat stołu z zagłębieniem. Gumowa osłonka otworu o wewnętrznej średnicy 165 mm - otwór na środku stołu. | szt. | 1
4 | Półka grettingowa Materiał Stal nierdzewna Liczba blatów – 2 Udźwig jednego blatu min 35 kg W zestawie Śruby, konsole, szyny mocujące, blaty Grubość półki3,5 cm Wysokość szyny mocującej55 cm Wymiary (DxSxW) 139,8 x 30 x 55 cm | szt. | 1
5 | Regał magazynowy Regał magazynowy skręcany, wykonany z kątownika 35×55 mm o grubości 2 mm. Półki wzmocnione o grubości 1 mm. Całość malowana proszkowo na kolor popielaty. Regał wykonany w wersji wolnostojącej i dostawnej z możliwością łączenia w szeregi. Wysokość 200 cm. Szerokość 118 -120 cm. Głębokość 60 cm. Maksymalne obciążenie półki 150 kg. Maksymalne obciążenie regału wolnostojącego 850 kg. Regał półkowy posiadający Świadectwo Jakości Zdrowotnej wydane przez Państwowy Zakład Higieny i dopuszczony do kontaktu z produktami spożywczymi w opakowaniach. | szt. | 13
6 | Regał ociekowy na sprzęt produkcyjny Regał z 5 półkami ociekowymi (perforowanymi) o szerokości 50 cm i wysokości 200 cm wykonany ze stali nierdzewnej. Przeznaczony do przechowywania produktów spożywczych oraz sprzętu kuchennego (w szczególności do ociekania umytych talerzy, szklanek, sztućców, mniejszych garnków itp.). Półki regału wykonane z blachy o grubości 1 mm. Nogi wykonane z profili o wymiarze 30x30 mm i wyposażone w stopki z tworzywa z zakresem regulacji od -10 do +20 mm. - wymiary(+/-2cm): głębokość: 50 cm, długość : 120 cm, wysokość: 200 cm - wykonanie ze stali nierdzewnej - 5 półek ażurowych (perforowanych) | szt. | 1
7 | Szafa na czyste naczynia Szafa magazynowa 1800mm z drzwiami na zawiasach, szerokość 800mm, głębokość 500mm szafa wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej tzw. kwasówki, stopki regulowane +/- 15 mm, uchwyty w formie przetłoczeń – łatwe otwieranie i czyszczenie, dwoje drzwi na zawiasach, trzy półki nieprzestawne, łatwe do demontażu, zamek w drzwiach na zawiasach | szt. | 1
8 | Zlew techniczny Zlew gospodarczy 1-komorowy podwieszany stal kwasoodporna 1-komorowy z syfonem w komplecie Mocowany na wspornikach Wymiary (+/- 2cm): 43 cm x 53 cm x 22 cm | szt. | 2
Razem |  |  |  | XXX |  | XXX |  | XXX

## Część nr 3
| Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo - cenowy |  |  |  | znak sprawy |  | 9/2020/PN
Wyposażenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia pomieszczeń w ramach projektu RPLU.13.01.00-06-0016/18-00 Wzrost efektywności i dostępności oraz koordynacji świadczeń zdrowotnych udzielanych przez SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim poprzez doposażenie Zakładu i utworzenie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Łózkach
Pakiet/część nr 3
LP | Przedmiot zakupu | j.m. | Ilość | Kwota netto za sztukę | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa oferowanego urządzenia urządzenia typ/model
1 | Chłodziarka Szafa chłodnicza, 1-drzwiowa, ze stali nierdzewnej Wymuszony obieg powietrza Wbudowany zamek na klucz Elektroniczny wyświetlacz temperatury z możliwością regulacji Automatyczne odszranianie min. 3 półki w komplecie o wymiarach 505x365 mm Nośność półek do 8 kg długość: 600 mm, szerokość: 600 mm, wysokość: 1850 mm | szt. | 4
2 | Lodówka podblatowa na jaja chłodziarka podblatowa o pojemności całkowitej 130-135 l. automatyczne odszranianie drzwi lewo/prawo zdejmowany blat zasilanie: 230 V ~ 50 Hz wymiary (szer. x wys. x gł.): 55 x 85 x 58 cm | szt. | 1
3 | Lodówka wolnostojąca bez zamrażalnika wysokość 120-140 cm szerokość 50-55 cm głębokość 52-56 cm typ konstrukcji wolnostojąca sterowanie elektroniczne komunikacja wyświetlacz temperatury ilość półek w chłodziarce 5 - 6 szt. ilość szuflad w chłodziarce 1 szt. załączone wyposażenie 3- 4 półki na drzwiach, szuflada na owoce i warzywa | szt. | 2
4 | Zamrażarka Zamrażarka skrzyniowa Blat ze stali nierdzewnej Obudowa z blachy malowanej proszkowo (biała) 1 kosz w komplecie Elektroniczny wyświetlacz temperatury Możliwość regulacji temperatury Rozmrażanie ręczne długość: 1220 mm, szerokość: 680 mm, wysokość: 875 mm pojemność: min 312 litry | szt. | 1
Razem |  |  |  | XXX |  | XXX |  | XXX

## Część nr 4
| Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo - cenowy |  |  |  | znak sprawy |  | 9/2020/PN
Wyposażenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia pomieszczeń w ramach projektu RPLU.13.01.00-06-0016/18-00 Wzrost efektywności i dostępności oraz koordynacji świadczeń zdrowotnych udzielanych przez SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim poprzez doposażenie Zakładu i utworzenie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Łózkach
Pakiet/część nr 4
LP | Przedmiot zakupu | j.m. | Ilość | Kwota netto za sztukę | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa oferowanego urządzenia urządzenia typ/model
1 | Dozownik mydła łokciowy Dozownik wykonany z tworzywa sztucznego ABS przeznaczony do preparatów myjących, dezynfekujących i pielęgnujących. Wyposażony w pompkę umożliwiającą regulację dozowanej ilości preparatu - trzy zakresy: 0.5 ml, 1.0 ml, 1.5 ml. wymiary: A szer. 10 x B głęb. 12 x C wys. 24 cm sposób dozowania: łokciowy, zdejmowana niebieska szybka. | szt. | 38
2 | Dozownik mydła uruchamiany dłonią wykonany z wytrzymałego tworzywa ABS zamykany na kluczyk kolor: biały z niebieskim okienkiem wizjer do kontroli poziomu mydła przeznaczony do mydła w płynie płyn uzupełniany z kanistra pojemność zbiornika 400 -500ml wymiary (+/- 1cm): - szer. 9 cm, -gł. 10 cm, - wys. 19 cm | szt. | 1
3 | Dozownik płynu dezynfekcyjnego łokciowy Dozownik wykonany z tworzywa sztucznego ABS przeznaczony do preparatów myjących, dezynfekujących i pielęgnujących. Wyposażony w pompkę umożliwiającą regulację dozowanej ilości preparatu - trzy zakresy: 0.5 ml, 1.0 ml, 1.5 ml. wymiary: A szer. 10 x B głęb. 12 x C wys. 24 cm sposób dozowania: łokciowy, zdejmowana niebieska szybka. | szt. | 41
4 | Dozownik ręczników papierowych pojemność: 250 listków materiał obudowy: tworzywo ABS kolor obudowy: biały z niebieskim okienkiem sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej zamykany na kluczyk okienko kontrolne informujące o ilości ręczników wymiary (+/- 1cm): - wys: 26,5 cm, - szer: 29 cm, - gł: 14,5 cm | szt. | 49
5 | Pojemnik na papier toaletowy wykonany z tworzywa sztucznego ABS na rolkę papieru o średnicy max. 19 cm kolor biały, zamykany i otwierany kluczykiem niebieski okienko do sprawdzania poziomu papieru montaż naścienny wymiary (+/- 1cm): - szer. 22 cm, -gł. 14,5 cm, - wys. 27,5 cm | szt. | 1
Razem |  |  |  | XXX |  | XXX |  | XXX

## Część nr 5
| Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo - cenowy |  |  |  | znak sprawy |  | 9/2020/PN
Wyposażenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia pomieszczeń w ramach projektu RPLU.13.01.00-06-0016/18-00 Wzrost efektywności i dostępności oraz koordynacji świadczeń zdrowotnych udzielanych przez SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim poprzez doposażenie Zakładu i utworzenie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Łózkach
Pakiet/część nr 5
LP | Przedmiot zakupu | j.m. | Ilość | Kwota netto za sztukę | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa oferowanego urządzenia urządzenia typ/model
1 | Kocioł warzelny Zbiornik warzelny wykonany ze stali kwasoodpornej. Trzystopniowa regulacja mocy grzewczej. Zawory parowe sterujące niezależnie praca każdego zbiornika. Elektroniczny układ kontroli poziomu wody w wytwornicy pary. Ogranicznik temperatury zapobiegający przegrzaniu zbiornika i uszkodzeniu grzałek elektrycznych. Zabezpieczenie przed przypadkowym przechyleniem. Przyłącze oraz zawór wody zimnej. Średnica zbiornika warzelnego 350 mm. Wymiary (dł x szer x wys) 1600 x 560 x 1400 mm. Pojemność wytwornicy pary 20 dm3. Pojemność ogrzewacza 3 x 5,5 dm3. Najwyższe ciśnienie robocze pary wodnej 0,05 MPa. Przyłącze wody zimnej R½". | szt. | 1
2 | Kuchenka elektryczna Wszystkie płyty górne urządzeń oraz elementy mające kontakt z żywnością wykonane ze stali kwasoodpornej. - Wymiary: 400 x 700 x 280 / 310 mm - Wymiary z podstawa: 400 x 700 x 900 mm - Płyty kwadratowe: 220 x 220 mm - Zasilanie elektryczne: 3 N ~ 400 V, 50 Hz - Moc płyt: 2 x 2,4 kW = 4,8 kW - Płyty żeliwne, szybkogrzejne - 6-stopniowa regulacja mocy grzewczej płyty - Zabezpieczenie płyt do gotowania przed przegrzaniem | szt. | 2
3 | Kuchenka gazowa (butle) Wymiary: 800 x 700 x 850 mm Przyłącze gazu: R½" Moc palników: 2 x 4,5 kW + 2 x 7,5 kW = 24 kW Palniki pilotowe Zabezpieczenie przeciwwypływowe Płomień oszczędnościowy 25 % zużycia gazu Palnik 7,5 kW dwukoronowy, Półka dolna | szt. | 1
4 | Kuchenka mikrofalowa Sterowanie manualne 5 poziomów mocy Funkcja rozmrażania Obrotowy talerz o średnicy 270 mm Zakres zegara: 30 minut Pojemność komory: 25 litrów Wymiary komory: 340x345x230 mm Komora oraz obudowa urządzenia wykonana ze stali nierdzewnej | szt. | 1
5 | Obieraczka do warzyw wykonana ze stali nierdzewnej w zestawie: naścienny zespół zasilający z gniazdem i zabezpieczeniem silnika, rura odpływowa, ściągacz talerza, zapasowy wtryskiwacz, separator obierzyn, Segmenty ścierne do ziemniaków, Talerz ścierny do ziemniaków, Segmenty ścierne do marchwi, Talerz ścierny do marchwi Wymiary WxDxH (mm) 680 x 540 x 850 Jednorazowy wsad (kg) 8-10 Zasilanie (V) 3 x 400, Wydajność (kg/h) 250 - 300 | szt. | 1
6 | Patelnia elektryczna Patelnia elektryczna uchylna na stelażu, z misą ze stali nierdzewnej, • Ręczny przechył misy • Regulowane nóżki • Płynna regulacja temperatury długość: 700 mm szerokość: 786 mm wysokość: 912 mm moc całkowita: 6.3 kW napięcie: 400 V temperatura maksymalna: 300 °C | szt. | 1
7 | Sterylizator do jaj Naświetlacz wykonany jest ze stali nierdzewnej, Zasilanie: 230 V Moc: 16 W Wymiary: 184x460x380 mm Jednorazowy wsad: 30 jaj | szt. | 1
8 | Taboret elektryczny Wymiary: 600 x 600 x 400 mm - Płyta okrągła: Ø 400 mm - Zasilanie elektryczne: 3 N ~ 400 V, 50 CHZ - Moc: 5 kW - Płyta żeliwna, szybkogrzejna - 3-stopniowa regulacja mocy grzewczej płyty | szt. | 1
Razem |  |  |  | XXX |  | XXX |  | XXX

## Część nr 6
| Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo - cenowy |  |  |  | znak sprawy |  | 9/2020/PN
Wyposażenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia pomieszczeń w ramach projektu RPLU.13.01.00-06-0016/18-00 Wzrost efektywności i dostępności oraz koordynacji świadczeń zdrowotnych udzielanych przez SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim poprzez doposażenie Zakładu i utworzenie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Łózkach
Pakiet/część nr 6
LP | Przedmiot zakupu | j.m. | Ilość | Kwota netto za sztukę | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa oferowanego urządzenia urządzenia typ/model
1 | Drabinki ścienne Wymiary: 250 x 90 cm, Średnica szczebli: ok 36 mm Wymiary prowadnic: 12 cm szerokości i ok 4,5 cm grubości Materiał: Drążki wykonane z twardego buku, konstrukcja boczna wykonana z sosny, Ilość szczebli: 14 Okucie w zestawie, Drabika zmontowana. | szt. | 3
2 | Fotel obrotowy tapicerowany materiałem zmywalnym Fotel lekarski wyposażony w tapicerowane siedzisko i oparcie pokryte łatwo zmywalną tkaniną. Wymiary (+/- 1cm): Szerokość oparcia: 42 cm Wysokość oparcia: 48 cm Min. Wysokość siedziska od podstawy: 40 cm Max Wysokość siedziska od podstawy: 54 cm Średnica podstawy: 60 cm Kolor żółty – 4 szt Kolor zielony – 4 szt Kolor niebieski – 4 szt | szt. | 12
3 | Kosz pedałowy Kosz metalowy na śmieci 20l otwierany pedałem Pojemność: min. 20 litrów Materiał: stal nierdzewna Wykończenie: połysk Sposób otwierania: przycisk pedałowy Kosz wolnostojący Masywne, wytrzymałe dno Bezdotykowa obsługa Zachowanie higieny rąk Wyjmowane plastikowe wiaderko Łatwość opróżniania Wyposażony w uchwyt do przenoszenia Dostosowany do jednorazowych worków foliowych Wymiary (+/- 20mm): - średnica 275 mm, - wysokość 440 mm | szt. | 2
4 | Krzesło kuchenne Wymiary (+/- 10 mm): Pełna wysokość: 780 mm Wysokość siedziska: 450 mm, Głębokość siedziska: 380 mm Szerokość siedziska: 385 mm Kolor stelaża: szary Kolor siedziska: Buk Materiał podstawy: Stal Materiał siedziska: Sklejka, krzesło zmontowane | szt. | 4
5 | Krzesło zmywalne Krzesło konferencyjne ekoskóra Krzesło wykonane z grubego, mocnego profilu płasko - owalnego o przekroju 30 x 15 x 1,5 mm. Wzmocnienie stelaża wykonane z rury fi 18 x 1,5 mm Nogi zabezpieczone są stopkami z tworzywa sztucznego Stelaż pokryty jest farbą proszkową Siedzisko i oparcie z pianki 35 mm Wymiary (+/-10mm): wysokość krzesła: 820 mm szerokość krzesła: 530 mm, głębokość krzesła: 420 mm głębokość siedziska: 410 mm, szerokość siedziska: 490 mm wysokość oparcia: 330 mm, szerokość oparcia: 490 mm kolor: żółty, zielony, niebieski. | szt. | 6
6 | Pojemnik jezdny na odpady Pojemnik wykonany z odpornego na uszkodzenia mechaniczne HDPE. Pojemność (w l): 120 Szerokość (w cm): 47 Głębokość (w cm): 54 Wysokość (w cm): 96 Materiał wykonania: polietylen Materiał kół lub rolek Tworzywo sztuczne, guma Pokrywa bez blokady Średnica kół lub rolek (w mm)190 Ilość kół lub rolek 2 Odporny na działanie promieni UV | szt. | 1
7 | Półka pod lustro nad umywalką Półka szklana pod lustro z chromowymi uchwytami wymiary: wysokość 55 mm, szerokość 550 mm, głębokość 125 mm. kolor: chrom | szt. | 1
8 | Stelaż przejezdny na 2 workil na odpady Wózek na odpady 2 x 70 litrów, podwójny z otwieranymi pokrywami przyciskiem pedałowym konstrukcja wózka metalowa zabezpieczenie powłoką poliuretanową 2 x pokrywa, pokrywy otwierane pedałem, kolor pokryw do wyboru: 9 x niebieska/żółta, 9 x niebieska/czerwona, 4 x kółka samoskrętne 4 x osłony boczne Wymiary (+/- 20mm): - szerokość: 950 mm, - głębokość: 415 mm, - wysokość: 930 mm | szt. | 18
9 | Stelaż przejezdny na 2 worki na odpady Podwójny wózek na śmieci 2 x 70 litrów z pokrywą, workiem osłonowym i pedałem z tworzywa sztucznego Materiał: wzmocnione tworzywo ABS, stal nierdzewna 4 x kółka o średnicy 100 mm (przednie obrotowe kółka, tyle stałe) 4 x osłony boczne - ochrona mebli i ścian Niebieski worek foliowy o pojemności 70 litrów Czerwony worek foliowy o pojemności 70 litrów Dodatkowo worek osłonowy 8 x zapinka do worka, pedał otwierający pokrywę Wymiary (+/-20mm): - szerokość: 690 mm, - długość: 550 mm, - wysokość: 1000 mm, Mechanizm podnoszenia pokrywy wózka | szt. | 4
10 | Stolik plus krzesła Krzesła (5 szt = 1op) Wysokość całkowita: 82cm Głębokość siedziska: 45cm Szerokość: 52cm Wysokość siedziska: 45cm Materiał: tworzywo PP Kolor: jasno szary Stół (1szt = 1op), długość stołu: 80 cm, rozkładany do 160 cm Kolor:, dąb sonoma, Kształt stołu: prostokątny, kwadratowy Rodzaj blatu: płyta meblowa laminowana + obrzeża ABS Szerokość stołu: 80 cm, Wysokość stołu: 75 cm, klasyczny stelaż | op | 4
11 | Szafa medyczna z koszami/kuwetami Korpus szafy wykonany z blachy gr. (min) 0,8 mm Górna część szafy drzwi przeszklone, dolna część szafy z frontem wykonanym z blachy, Półki szklane Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach, Szafa na kółkach Wysokość (mm): 1900 (+/-20 mm) Szerokość (mm): 800 (+/-20 mm) Głębokość (mm): 435 (+/-20 mm) | szt. | 1
12 | Szafa na środki czystości, Wymiary zew. (+/-2cm): 1800x500x400mm (wys. x szer. x gł.) Konstrukcja szafy metalowa Otwory wentylacyjne w korpusie Szafa malowana farbą proszkową 2 komory: lewa wyposażona w min. 2 haczyki i 1 półkę; komora prawa wyposażona w min. 4 półki 2 drzwi otwieranych w lewą stronę z zamkiem na klucz. | szt. | 1
13 | Wózek do przewożenia posiłków Wózek gastronomiczny oddziałowy ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Głębokość zewnętrzna (mm): 900; Szerokość zewnętrzna (mm): 600; Wysokość zewnętrzna (mm): 900; Wyposażenie: – 4 wyjmowane pojemniki gastronomiczne z pokrywą ze stali kwasoodpornej typ G 1/3 200 o wym. L=176, B=325, H=200 mm; – wyjmowany pojemnik z pokrywą gastromiczny ze stali kwasoodpornej typ G 2/3 200 o wym. L=354, B=325, H=200 mm; – z boku półka opuszczana i podnoszona stabilna do stawiania talerzy o wymiarach 400×600 mm; – pod uchwytem /rączką/ przestrzeń otwarta z jedną półką w połowie przestrzeni do chowania naczyń brudnych; – pod blatem szafka do naczyń czystych z dwoma drzwiami, wewnątrz jedna półka regulowana. | szt. | 1
14 | Wózek sprzątacza, Konstrukcja wózka: wzmocnione tworzywo sztuczne ABS Prasa szczękowa do wyciskania mopów Metalowy mechanizm prasy 2 x Kompletny mop (kij + uchwyt 40 cm + mop z nakładką bawełnianą 40 cm) Szerokość robocza mopa: 40 cm Uchwyt zapewnia szybkie i bezdotykowe wyciskanie mopa w prasie wózka Oddzielne zestawy wiader na brudną i czystą wodę Wiadro 18 i 10 litrowe czerwone Wiadro 18 i 10 litrowe niebieskie Dwie kuwety na detergenty i akcesoria do sprzątania Wygodny system montażu worków na śmieci 25 worków na śmieci o pojemności 120 litrów Worek ochronny (w kolorze żółtym) maskujący zawartość worka na śmieci Tablica ostrzegawcza (potykacz) z napisem "UWAGA ŚLISKA PODŁOGA" Podstawka na miotły oraz mopy Podręczna wnęka na dokumenty Uchwyt z pokrywą na worek śmieciowy Podstawa pod worek, zapobiegająca opadaniu i odczepianiu się worka od konstrukcji, 4 x skrętne koła, Wymiary (+/-20mm): - szer: 480 mm, - dł: 1120 mm, - wys: 1015 mm | szt. | 3
15 | Zegar ścienny FORMAT WYŚWIETLANIA GODZINY 12-godzinny OBUDOWA tworzywo sztuczne, kolor czarny TARCZA kolor biały, CYFRY arabskie, czytelne, kolor czarny WSKAZÓWKI materiał - aluminium, SZYBKA płaska MECHANIZM kwarcowy, cichy, bez sekundnika ZASILANIE 1 bateria typu AA (R6), WYMIARY średnica zegara - 40 cm (+/- 2cm), grubość - 4,5 cm (+/- 1cm) | szt. | 2
Razem |  |  |  | XXX |  | XXX |  | XXX