## Pakiet_1
Formularz asortymentowo-cenowy nr 1
L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	Cena netto	Wartość Netto (4x5)	Wartość VAT	Wartość Brutto (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Odczynniki monoklonalny anty A I -seria - op= 10 ml	op.	24
2	Odczynniki monoklonalny anty B I -seria - op=10 ml	op.	24
3	Odczynniki monoklonalny anty D I -seria - op=10 ml	op.	24
4	Standard antyD MIKRO - 2 ml, stężenie ≤ 0,05 IU/ml (0,01 mg/ml) ważny po otwarciu co najmniej 12 miesięcy od daty produkcji	Ampułki	20
5	Zestaw kontrolny (krew pełna), do walidacji odczynników monoklonalnych oraz krwinek wzorcowych, (2x5ml) probówka, do codziennej kontroli.	Zestaw	12
6	Dolichotest - 2 ml	Ampułki	2
7	Surowica AB Koloid 5ml.	Ampułki	4
8	PBS ph 6,85 – 7,2 butelka – 500ml	butelka	80
RAZEM
	Wymagania graniczne :
	1. Odczynniki muszą spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowiaw sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro - odczynniki z wykazu A i/lub B wyżej wymienionego rozporządzenia (Klasyfikacja odczynników do diagnostyki in vitro) muszą być oznakowane znakiem CE z numerem jednostki notyfikowanej. Odczynniki spoza wykazu A i B wyżej wymienionego rozporządzenia muszą być oznakowane znakiem CE bez numeru jednostki notyfikowanej oraz posiadać deklarację zgodności CE.
	2. Odczynniki określone w pozycji 1-5 muszą posiadać certyfikaty wydane przez jednostkę notyfikowaną WE zgodnie z dyrektywą 98/79/WE - proszę dołączyć do oferty.
	3. Wykonawca zobowiązany jest wraz z dostawą odczynników dostarczyć świadectwo jakości dla każdej serii odczynnika.
	4. Odczynniki muszą posiadać taki system zabezpieczeń potwierdzający, że nie były wcześniej otwierane np. folia termokurczliwa.
	5. Odczynniki monoklonalne muszą posiadać miana zgodne z aktualnymi wytycznymi Instytutu Hematologii i Transfuzjologii.
	6. Minimalny okres gwarancji na odczynniki musi wynosić 9 miesięcy, na krwinki 4 tygodnie, licząc od daty dostawy.

OFERUJĘ: Termin sukcesywnej dostwawy wynosić będzie do ………….... (3 / 5) dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

	Zamówienia należy kierować do:.........................................................................................................................
	Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy: ..................................................
	Adres poczty elektronicznej e-mail: ………………….................…..Tel. .......................................... Fax........................ .

					(podpis, pieczęć imienna osoby upoważnionej
					do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## Pakiet_nr_2
Formularz asortymentowo-cenowy nr 2

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	Cena netto	Wartość Netto (4x5)	Wartość VAT	Wartość Brutto (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Krew utajona w kale (met. bez diety, czułość 10 ng/ml, kasetki, (1 op = 20 szt.)	op	50
RAZEM

OFERUJĘ: Termin sukcesywnej dostwawy wynosić będzie do ………….... (3 / 5) dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

	Zamówienia należy kierować do:.........................................................................................................................
	Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy: ..................................................
	Adres poczty elektronicznej e-mail: ………………….................…..Tel. .......................................... Fax........................ .

					(podpis, pieczęć imienna osoby upoważnionej
					do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## Pakiet_3
Formularz asortymentowo-cenowy nr 3

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	Cena netto	Wartość Netto (4x5)	Wartość VAT	Wartość Brutto (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Woda peptonowa z tryptofanem, butelka 100ml	Butelka	40
2	Microgen GN – IDA – 60 testów/op	op.	8
3	Microgen GN – IDB – 24 testy/op	op.	4
4	Zestaw odczynników do Microgen GN–IDA + GN – IDB	zest	1
5	Odczynnik Kovacs`a, butelka 100ml	Butelka	6
6	Podłoże na ruch dla pałeczek Enterobacteriaceae, probówka 3ml, (50szt/op)	op.	2
7	Podłoże na ruch dla enterokoków, probówka 3 ml (50szt/op)	op.	2
8	Microgen STAPH-ID – 20 pasków/op	op.	1
9	MID 61K Odczynnik PYR	op.	1
10	Microgen STREP-ID – 20 pasków/op	op.	1
11	MID 61 I NINHYDRYNA	op.	1
12	6152 Sole żółci (2ml/fiolka)	op.	2
RAZEM

OFERUJĘ: Termin sukcesywnej dostwawy wynosić będzie do ………….... (3 / 5) dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

	Zamówienia należy kierować do:.........................................................................................................................
	Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy: ..................................................
	Adres poczty elektronicznej e-mail: ………………….................…..Tel. .......................................... Fax........................ .

					(podpis, pieczęć imienna osoby upoważnionej
					do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## Pakiet_4
Formularz asortymentowo-cenowy nr 4
L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	Cena netto	Wartość Netto (4x5)	Wartość VAT	Wartość Brutto (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Columbia agar z 5% krwi baraniej (płytka Ø90mm) 10sz/op	op	600
2	Enterococcosel Agar (płytka Ø 90mm) 10sz/op	op	20
3	Mac Conkey Agar (płytka Ø 90mm) 10sz/op	op	200
4	Mueller – Hinton II Agar Eucast (płytka Ø 90mm) 10sz/op	op	400
5	Mueller Minton II Agar z 5% krwi końskiej + 20mg/l NAD (MH-F), płytka Ø90mm, 10sz/op	op	120
6	Coagulase Plasma 5ml (6 fiolek/op)	op.	10
7	Mannitol Salt Agar – (płytka Ø90mm) 10szt/op	op	100
8	Butelki do jednoczesnego tlenowego i beztlenowego posiewu krwi ze wskaźnikami wzrostu (op = 20 szt)	op	30
9	Sabouraud Glucose Agar – (płytka Ø90mm) 10szt/op	op	100
10	Salmonella Shigella Agar (SS) – (płytka Ø90mm) 10szt/op	op	60
11	Haemophilus Chocolate Agar (płytka Ø 90mm) 10szt/op	op	10
12	THIOGLYCOLATE BROTH 9 ml – 50szt/op	op.	6
13	Tryptic Soy Bulion (TSB) 9 ml (50sz/op)	op.	25
14	Bacitracin 0,04 j, 50 kr/fiolka	fiolka.	10
15	EDTA 0,5M, 2ml/fiolka	fiolka.	4
16	Ilościowe testy do oznaczania minimalnego stężenia hamującego MIC zgodnie z aktualnymi zaleceniami EUCAST,10 szt/op	op	80
17	Krążki czyste (bez antybiotyku)	fiolka.	4
18	Krążki do oznaczania lekowrażliwości zgodnie z aktualnymi zaleceniami EUCAST 50 kr/fiolka.	fiolka.	800
19	Krążki BV – czynnik z bacytracyną (Haemophilus), 50 kr/fiolka.	fiolka.	4
20	Krążki BX – czynnik z bacytracyną (Haemophilus), 50 kr/fiolka.	fiolka.	4
21	Krążki BXV – czynnik z bacytracyną (Haemophilus), 50 kr/fiolka.	fiolka.	8
22	Zestaw krążków do wykrywania mechanizmów oporności KPC, MBL, OXA-48	zestaw	6
23	Kwas boronowy, 2ml/fiolka	fiolka.	4
24	Nitrocefin 20 Mg, 50 kr/fiolka	fiolka.	4
25	Novobiocin 5, 50 kr/fiolka.	fiolka.	10
26	Optochin 5 Mg, 50 kr/fiolka	fiolka.	8
27	Streptolatex – odczynnik gr A op/50ozn.	op	6
28	Streptolatex – odczynnik gr B op/50ozn.	op	6
29	Streptolatex – odczynnik gr C op/50ozn.	op	1
30	Streptolatex – odczynnik gr D op/50ozn.	op	1
31	Streptolatex – odczynnik gr F op/50ozn.	op	1
32	Streptolatex – odczynnik gr G op/50ozn.	op	1
33	Streptolatex –enzym do ekstrakcji (2x12ml)	op	6
34	Surowica HM – Salmonella do aglutynacji szkiełkowej, 5ml/but	butelka	3
35	Szczep kontrolny Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	szt	1
36	Szczep kontrolny Enterococcus faecalis ATCC 29212	szt	1
37	Szczep kontrolny Escherichia coli ATCC 25922	szt	1
38	Szczep kontrolny Staphylococcus aureus ATCC 29213	szt	1
39	Zestaw do hodowli beztlenowców: saszetki z generatorem+ woreczek 10 szt/op.	op	10
40	ASO-Latex test (jakościowy i półilościowy z kontrolami) 100 testów/op	op	10
41	Gram-Kolor – zestaw do barwienia met. Grama + olejek immersyjny op = 1 zestaw	op	3
42	HbsAg – test kasetkowy (25 ozn./op)	op	40
43	HCV – test kasetkowy (25 ozn./op)	op	40
44	HIV 1/2 - test kasetkowy (25 ozn./op)	op	40
45	IM – test kasetkowy (monomukleoza zakaźna) 20 szt./op	op	4
46	RF-Latex test (jakościowy i półilościowy z kontrolami) 100 testów/op	op	12
47	Rota Adeno Combo test (20 testów/op)	op	20
48	RPR test (100 testów/op)	op	12
49	Waaler Rose -test (jakościowy i półilościowy z kontrolami) 100 testów/op	op	6
50	Norovirus 1+2, Test kasetowy do wykrywania antygenów norowirusów 10 ozn./op	op	4
51	Wzorzec gęstości zawiesiny bakteryjnej 0,5º Mc Farlanda, fiolka	szt	1
52	Clostridium difficile GDH + Tox A + Tox B (20 ozn/op)	op	10
53	Test Carba NP / CarbAcineto (5 ozn/op)	op	20
54	Chromogenic UTI Medium (płytka Ø 90mm), 10 szt/op	op	400
55	Chromogenic Candida Selective Agar (płytka Ø 90mm), 10 szt/op	op	20
56	Brilance CRE Medium (płytka Ø 90mm) 10szt/op	op	40
57	Paski na oksydazę (50 pasków/op)	op	8
58	VIABANK – zestaw do przechowywania mikroorganizmów w stanie zamrożenia (80 fiolek/op)	op	2
59	Schaedler Anaerobe Agar 10szt/op	op	10
60	CIN (Yersinia) Agar 10szt/op	op	20
61	Camphylobacter Agar 10szt/op)	op	10
62	Test lateksowy do diagnostyki Streptococcus pneumoniae	op	2
63	Test kasetkowy do wykrywania 4 Karbapenemaz z kolonii bakteryjnych: OXA-48, KPC, NDM, VIM	op	2
64	Odczynnik mukolityczny do plwociny	op	10
65	Test immunoeliromatograficzny do wykrywania antygenu wirusa grypy	op	4
66	Zaciskacz do zamykania torebek z generatorami na beztlenowce (5 szt/op)	op	2
67	Olejek immersyjny do mikroskopu typ N	szt	1
RAZEM
OFERUJĘ: Termin sukcesywnej dostwawy wynosić będzie do ……. (3 / 5) dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

	Zamówienia należy kierować do:.........................................................................................................................
	Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy: ..................................................
	Adres poczty elektronicznej e-mail: ………………….................…..Tel. .......................................... Fax........................ .

				(podpis, pieczęć imienna osoby upoważnionej
				do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## Pakiet_5
Formularz asortymentowo-cenowy nr 5
	Artykuły jednorazowego użycia
L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	Cena netto	Wartość Netto (4x5)	Wartość VAT	Wartość Brutto (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Końcówki do pipet poj. do 1000µl, typu Eppendorf, niebieskie op.500szt	op	15
2	Końcówki do pipet o poj. do 200µl, typu Gilson, żółte, op.1000szt	op	50
3	Prob.typu CHROM do koagulometrow optycz. Op.500szt	op	50
4	Nalepki na probówki wym. Ok.55x22mm bez nadruku samoprzylepne.op.500szt	op	10
5	Pisaki wodoodporne typu Sharpie, do pisania na szkle i innych materiałach, standardowe (kolor czarny)	szt.	60
6	Płyty serologiczne j./użytku na 30 testów, przeźroczyste op.100szt	szt.	5
7	Pojemnik z PP o poj. użytkowej 25ml i całkowitej 30ml z PP,z białą zakrętką i łopatką,podziałką i polem do opisu, op.100szt	op	12
8	Probówki do hematologii z EDTA-K2 na 1ml krwi z nalepką, op.500szt	op	2
9	Probówki o poj. 4ml (12x75mm) z PP; z czerwonym korkiem i granulatem do szybkiego wykrzepiania krwi, op. 500szt	op	5
10	Probówki do hematologii na 100µl krwi z EDTA-2K i kapilarą	szt.	1 000
11	Probówki o poj. 4ml (12*75) z PS bez znaczników, op.500szt	op	20
12	Pipetki Pasteura 1ml, dł. 15cm, podz. 1/0,25ml; z PE, op.500szt	op	15
13	Probówka 7ml (16x65mm) stożkowa z PP z kołnierzem, op.200szt	op	100
14	Szkiełka nakrywkowe 22x22mm i gr.: 0,15 mm - IVD, op.1000szt	op	2
15	Statyw na 20 prob. 16 mm 2-rzęd. wys. 70mm z drutu	szt.	8
16	Wymazówki z tworzywa dł.15cm, wacik śr. 5mm, w probówce, sterylne, op.100szt	op	20
17	Ezy z oczkiem 1µl, z PS, żółte, pakowane po 10szt w torebce foliowej z zamknięciem strunowym wielkorotnego użytku,- sterylne, w pudełku kartonowym z dozownikiem op.1000szt	op	9
18	Ezy z oczkiem 10µl, z PS, niebnieskie pakowane po 10szt w torebce foliowej z zamknięciem strunowym - sterylne, pudełku kartonowym z dozownikiem op.1000szt	op	5
19	Szkiełka Podstawowe 76x26x1mm, cięte, bez pola-IVD, op.50szt	szt.	70
20	Wymazówki z tworzywa o dł.15cm, wacik śr. 5mm, pakowane indywidualnie, sterylne, op.100szt	op	35
21	Wymazówki transportowe z tworzywa z podłożem AMIES, sterylne, op.100szt	op	30
22	Probówki Eppendorf poj. 1,5ml z dnem stożkowym, podziałką i polem do opisu, przezroczyste, z PP, op.500szt	op	15
23	Statyw na 10 probówek o śr. 18mm z PP, wys. 74mm, 1-rzędowy	szt.	10
24	Probówki o poj. 4ml z PS z korkiem, okrągłodenne, sterylne, pakowane zbiorczo po 100szt	op	20
25	Probówki o poj. 11ml z PS z korkiem, okrągłodenne, sterylne, pakowane zbiorczo po 100szt	op	30
26	Koncówki do pipet o poj. 0.5-10µl typu Eppendrof Crystal, bezbarwne. Op.1000szt	op	2
27	Szkiełka Podstawowe 76x26x1mm, szlifow. bez pola-IVD. Op.50szt	op	2
28	Probówki typu FALCONE poj. 50ml, (śr.30x115mm), z PP, z niebieską zakrętką, z dnem stożkowym i nadrukowaną podziałką co 2,5ml w zakresie 5-45ml, wodoszczelne, op.50szt	szt.	4
29	Probówki typu FALCONE poj. 50ml (śr.30x115mm) z PP, z czerwoną zakrętką, pakowane indyw-indywidualnie, sterylne, op.50szt	op	4
30	Pojemnik o poj.60ml z PP,z białą zakrętką z PE, z podziałką i polem do opisu, op.100szt	op	100
31	Kamery typu Pentasquare-płytki z siatką do analizy moczu z PMMA na 10 badań, op.100szt	op	30
32	Statyw szeregowy 4 miejscowy z plexi do pipet jednokanałowych-zielony	op	2
33	Pojemniki poj. użytkowej do 50ml i całkowitej do 60ml, z PP z zakrętką z PE w kolorze czerwonym, podziałką i polem do opisu, sterylne, pakowane indywidualnie, op.100szt	op	15
34	Probówki na 120µl krwi (12x55mm) do zliczania retikulocytów, op.50szt	op	1
35	Nakłuwacz typu Uni-Safe do pobierania krwi z drenów i probówek, z PP, (46mmx22mm), z igłą o dł.35mm i śr.zew.1mm, op.250szt	op	1
36	Pipeta laboratoryjna automatyczna z wyrzutnikiem końcówek i wydmuchem oraz autoklawowalnym trzonem, jednokanałowa, stałopojemnościowa, o pojemnościach do wyboru: 5ul,10ul,20ul,25ul,50ul,100ul,200ul,250ul,500ul,1000ul,2000ul,5000ul wraz z wydanym certyikatem kalibracji	szt.	2
37	Pipeta laboratoryjna automatyczna z wyrzutnikiem końcówek i wydmuchem oraz autoklawowalnym trzonem, jednokanałowa, zmiennopojemnościowa, o pojemnościach do wyboru: 0,5-10ul, 2-20ul, 5-50ul, 10-100ul, 20-200ul, 100-1000ul, 1000-5000ul wraz z wydanym certyikatem kalibracji	szt.	2
38	Kalibracja pipet laboratoryjnych używanych przez użytkownika wraz z wydaniem certyfikatu kalibracji	szt.	2
39	Probówki o poj.10ml (16x105mm),z PS, stożkowe, ze znacznikami: 1;2,5;5;10ml - kształt stożka umożliwia stosowanie probówki do badania 1ml osadu moczu. Op.200szt	op	8
40	Probówki podciśnieniowe do pozyskiwania surowicy krwi do badań z przyspieszaczem wykrzepiania i żelem separującym na 3ml krwi (13x75mm), kolor korka żółty, sterylne op.100szt	op	2
41	Wkłucia motylkowe nr 8 z igłą 0,8mm (21G)x19mm (3/4"), z krótkim wężykiem i adapterm systemowym, z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym, pakowane indywiudalnie, sterylne, zielone op.100szt	op	1
42	Wkłucia motylkowe nr 7 z igłą 0,7mm (22G)x19mm (3/4"), z krótkim wężykiem i adapterm systemowym, z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym, pakowane indywiudalnie, sterylne, czarne op.100szt	op	1
43	Penseta sterylna pakowna pojedynczo	szt.	5
44	Szpatułki drewniane jałowe op.100szt	szt.	1
45	Butelka z PP o pojemności 1000ml z zakrętką; o wymiarach: średnica butelki 95mm, wysokość 206mm (liczona od podstawy butelki do końca zakrętki) średnica otworu 55 mm;	szt.	200
46	Woreczki do przesyłania próbek testów na obecność wirusów, wymiary 170x250mm z PE z kieszenią na dokumenty, klejone zamknięcie; (opakowanie zbiorcze 100szt)	op	2
RAZEM

OFERUJĘ: Termin sukcesywnej dostwawy wynosić będzie do ………….... (3 / 5) dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

	Zamówienia należy kierować do:.........................................................................................................................
	Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy: ..................................................
	Adres poczty elektronicznej e-mail: ………………….................…..Tel. .......................................... Fax........................ .

				(podpis, pieczęć imienna osoby upoważnionej
				do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## Pakiet_6
Formularz asortymentowo-cenowy nr 6
	Odczynniki do aparatu Coag Chom 3003 (będącego własnością Zamawiającego) wraz z serwisem przez okres obowiązywania umowy
L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	Cena netto	Wartość Netto (4x5)	Wartość VAT	Wartość Brutto (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Control Abnormal H, 1ml	szt	50
2	Control Abnormal L, 1ml	szt	10
3	Control Normal N, 1ml	szt	50
4	Odczynnik APTTs (odczynnik 9ml + chlorek wapnia 9ml)	Op	24
5	Kalibrator, op = 1 szt	Op	5
6	Tromboplastyna z chlorkiem wapnia, 5 x 8ml	Op	80
RAZEM
Wymagania dla oferowanych odczynników do aparatu Coag Chrom 3003
Zamawiający wymaga zapewnienia autoryzowanego, bezpłatnego serwisu w okresie obowiązywania Umowy, potwierdzonego certyfikatem wydanym nie wcześniej niż w 2016 r.
Przeglądy techniczne muszą być wykonywane z wykorzystaniem oryginalnych części zamiennych i zużywalnych.
Odczynniki przeznaczone do optycznej metody pomiaru-optycznie czyste (niemętne).
Wysokoczuła tromboplastyna oparta na rekombinowanym ludzkim czynniku tkankowym trwałość odczynnika po rekonstytucji min. 30 dni.
Współczynnik czułości tromboplastyny - ISI nie większe niż 1,1.
Odczynniki do APTT z chlorkiem wapnia w zestawie trwałość po rekonstytucji 30 dni
Materiały kontrolne na 3 poziomach od jednego producenta (poziom: normalny, patologiczny niski i patologiczny wysoki) z możliwością mrożenia.
Ulotki odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych zawierają metodyki, parametry i wyniki oznaczeń kontrolnych uzyskanych dla danego typu aparatu, udokumentowanych wynikami badań.
Karty charakterystyki do odczynników.
Ulotki w języku polskim.
Kompatybilność odczynników z posiadanym analizatorem Coag Chrom 3003, będącym własnością Zamawiającego.
W przypadku zastosowania nieoryginalnych odczynników i części zamiennych wymagany jest dokument potwierdzający, że odczynniki i części zamienne mogą być stosowane w wyżej wymienionych koagulometrach.
Dokument winien być wystawiony przez producenta analizatorów lub autoryzowany serwis.
Zamawiający wymaga międzynarodowej kontroli jakości minimum 1 raz na 3 miesiące.

OFERUJĘ: Termin sukcesywnej dostwawy wynosić będzie do ……. (3 / 5) dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

	Zamówienia należy kierować do:.........................................................................................................................
	Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy: ..................................................
	Adres poczty elektronicznej e-mail: ………………….................…..Tel. .......................................... Fax........................ .

				(podpis, pieczęć imienna osoby upoważnionej
				do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy