## Pakiet_nr_1
PAKIET nr 1 - Formularz asortymentowo cenowy
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Marka / producent oferowanego materiału, nr katalogowy | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | Strzykawki 1 x uż. 2 ml (op.=100 szt), przeźroczysty cylinder, rozszerzona skala min. 10%, skalowanie co 0,1 ml, czytelna i trwała skala pomiarowa |  | op. | 220
2. | Strzykawki 1 x uż. 5 ml (op. =100 szt.),przeźroczysty cylinder, rozszerzona skala min. 10%, skalowanie co 0,2 ml, czytelna i trwała skala pomiarowa |  | op. | 250
3. | Strzykawki 1 x uż. 10 ml (op. =100 szt), przeźroczysty cylinder, rozszerzona skala min. 10%, skalowanie co 0,5 ml, czytelna i trwała skala pomiarowa |  | op. | 250
4. | Strzykawki 1 x uż. 20 ml (op. =100 szt), przeźroczysty cylinder, rozszerzona skala do 24 ml, skalowanie co 1,0 ml, czytelna i trwała skala pomiarowa |  | op. | 250
5. | Strzykawki 1 x uż. 50 ml (60 ml) Luer Lock do pomp infuzyjnych z zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunięciem tłoka, czterostronne podcięcie tłoczyska, czarna, czytelna i trwała skala pomiarowa, łącznik stożkowy luer-lock |  | szt. | 900
6. | Strzykawki 1 x uż. 50 ml (60 ml) Luer Lock do pomp infuzyjnych z zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunięciem tłoka, czterostronne podcięcie tłoczyska, czarna, czytelna trwała skala pomiarowa, łącznik stożkowy luer-lock BURSZTYNOWA |  | szt. | 400
7. | Strzykawki 1 x uż. 100 ml trzyczęściowa ze stożkiem do cewnika, usytuowanym centralnie, z dołączonym łącznikiem LUER - LOCK, czytelna i trwała skala pomiarowa |  | szt. | 150
8. | Strzykawki 1 x uż. (tuberkulinowa) z igłą. Trzyczęściowa ze stożkiem LUER,działka elementarna 0,05 ml, dołączona igła iniekcyjna o grubości 0,45x12/13 mm, opakowanie jednostkowe typu blister-pack (opak. = 100szt) |  | op. | 30
9. | Igły 1 x uż. do strzykawek 0,5 x 25 (op. =100 szt) |  | op. | 60
10. | Igły 1 x uż. do strzykawek 0,6 x 30 (op. =100 szt) |  | op. | 20
11. | Igły 1 x uż. do strzykawek 0,7 x 30 (op. =100 szt) |  | op. | 120
12. | Igły 1 x uż. do strzykawek 0,8 x 40 (op. =100 szt) |  | op. | 250
13. | Igły 1 x uż. do strzykawek 0,9 x 40 (op. =100 szt) |  | op. | 100
14. | Igły 1 x uż. do strzykawek 1,1 x 40 (op. =100 szt) |  | op. | 40
15. | Igły 1 x uż. do strzykawek 1,2 x 40 (op. =100 szt) |  | op. | 300
16. | Igły 1 x uż. do strzykawek 1,6 x 40 (op. =100 szt) |  | op. | 50
17. | Igły typu Motylek 0,7 |  | szt. | 150
18. | Igły typu Motylek 0.8 |  | szt. | 150
19. | Przyrząd do przetaczania krwi, komora kroplowa o wielkości min. 5 cm, dren wolny od ftalanów DEHP , dwukanałowy koleckomory kroplowej gwarantuje szczelne połączeniez pojemnikami, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany klapką. miękki elstyczny dren o dł min. 150 cm, zakończenie drenu luer-lock, bezpieczny zacisk rolkowy wyposażony w pochewkę na igłę biorczą i zaczep na dren do podwieszenia. jednorazowy niepirogenny, nietoksyczny. Jałowy, folia-papier. Na opakowaniu informacja o braku zawartości ftalanów. |  | szt. | 1000
20. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych,elastyczna komora kroplowa o długości części przeźroczystej minimum 50 mm, igła biorcza ostra,dwupłaszczyznowo ścięta,filtr płynu o średnicy oczek 15 mikronów,dren o długości 150 cm z końcówką luer-lock, precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy wyposażony w pochewkę na igłę biorczą i zaczep na dren do podwieszenia, niepirogenny, nietoksyczny, logo producenta na przyrządzie oraz opakowaniu jednostkowym. Informacja o braku ftalanów na opakowaniu jednostkowym. |  | szt. | 25000
21. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych BURSZTYNOWY, elastyczna komora kroplowa bez PVC o długości w części przeźroczystej minimum 50 mm. Całość wolna od ftalanów ( infor. na opakowaniu jednostkowym), filtr płynu o średnicy oczek 15 mikronów,dren o długości 150 cm z końcówką luer-lock, precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne, folia-papier, sterylny, pakowany razem z workiem osłonowym na butelkę przed światłem |  | szt. | 300
RAZEM
OFERUJĘ: Termin realizacji zamówienia jednostkowego do ………….. dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
Zamówienia należy kierować do:.........................................................................................................................
Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy: ..................................................
Adres poczty elektronicznej e-mail: ………………….................…..Tel. .......................................... Tel./fax........................ .
(podpis, pieczęć imienna osoby upoważnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## Pakiet_nr_2
PAKIET nr 2 - Formularz asortymentowo cenowy
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Marka / producent oferowanego materiału, nr katalogowy | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Butelka do długotrwałego odsysania ran typu Redon 200-250 ml, kompatybilna z drenami Redon od min. nr 10 do nr 18 skalowana, z harmonijkowym elementem wytwarzającym podciśnienie, sterylna, opakowanie folia-papier |  | szt. | 500
2 | Dren (Kateter) do odsysania ran typu Redon 10-20F, końcówka do podłączenia butelki rozszerzona od 10-12F dł. 50cm, od 14-20F dł. 70cm |  | szt. | 300
3 | Cewnik Nelaton nr 10-20 ., sterylny sterylizowany tlenkiem etylenu, powierzchnia cewnika zmatowiona, wykonany z pcv, pakowany folia-papier, kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika. |  | szt. | 60
4 | Cewnik Thorax nr 24 -36 |  | szt. | 50
5 | Cewnik Tiemann nr 10 -16, sterylny, powierzchnia cewnika zmatowiona |  | szt. | 50
6 | Cewnik Foleya , zawór dwudrożny, wykonany z lateksu pokrytego warstwą silikonu, j.u., sterylny, pakowany podwójnie w opakowanie folia- folia, z lateksową zastawką
a | Cewnik Foleya nr 8, opis jw |  | szt. | 10
b | Cewnik Foleya nr 10, opis jw. |  | szt. | 10
c | Cewnik Foleya nr 12, opis jw. |  | szt. | 10
d | Cewnik Foleya nr 14,opis jw. |  | szt. | 20
e | Cewnik Foleya nr 16, opis jw |  | szt. | 200
f | Cewnik Foleya nr 18,opis jw |  | szt. | 300
g | Cewnik Foleya nr 20, opis jw |  | szt. | 300
h | Cewnik Foleya nr 22, opis jw |  | szt. | 150
7 | Dreny do zestawu dwubutlowego z regulacją |  | szt. | 10
8 | Igła biopsyjna do szpiku kostnego 15G x 50mm |  | szt. | 10
9 | Kateter(dren) perforowany do odsysania ran typu REDON nr 16 dł 500-700 mm w prostym opakowaniu |  | szt. | 100
10 | Klipsy naczyniowe, tytanowe, typu: medium – large, opakowanie = 6 szt., kompatybilne z klipsownicą STORZ 30444 LR, śr. 10mm - (posiadaną przez szpital). |  | op | 100
11 | Zestaw do ewakuacji płynu z opłucnej (wyposażone w kranik trójdrożny) |  | szt. | 15
12 | Zestaw do ewakuacji płynu z opłucnej (wyposażone w kranik trójdrożny) z automatyczną zapadką |  | szt. | 15
13 | Zatyczka do cewnika moczowego, dla drenów o średnicach od 6 ch do 35 ch, budowa schodkowa, pakowana pojedynczo, sterylna,1op=50 szt |  | op | 20
14 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń 6F/20 |  | szt. | 40
15 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego Typ Standard nr 18 G /90mm |  | szt. | 200
16 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego Typ Pencil-Point nr 22 G /90 mm |  | szt. | 50
17 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego Typ Pencil-Point nr 24 G /90 mm z igłą prowadzącą |  | szt. | 50
18 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego Typ SPINOCAN G18 / 88mm |  | szt. | 200
19 | Paski do badania pH w 4,0-7,0 pakowane po 100 szt., typu MERCK lub równoważny |  | op | 10
20 | Szybki test ureazowy do wykrywania Helicobacter pylori w biopatach żołądka lub dwunastnicy, poprzez badanie wycinków, pobranych endoskopowo. |  | szt. | 600
21 | Szkiełka cytologiczne cięte matowe 1 mm – (op. 50 szt) |  | szt. | 25
22 | Aerozolowy preparat do utrwalania pobranych na szkiełka mikroskopowe rozmazów biologicznych pojemność 150 ml |  | szt. | 10
23 | Wziernik pochwowy ginekologiczny jednorazowego użytku, regulowany i blokowany poprzez użycie centralnej szpili, wchodzącej w uchwyt górny |  | szt. | 3000
24 | Szczoteczki cytologiczne - jednorazowego użytku – typ Wachlarz |  | szt. | 2000
25 | Nakłuwacz j.uż., opak. 200 szt. Igła 21G, gł. nakłucia 1,8mm, do pobrania krwi kapilarnej u dorosłych. |  | op | 10
RAZEM
OFERUJĘ: Termin realizacji zamówienia jednostkowego do ………….. dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
Zamówienia należy kierować do:.........................................................................................................................
Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy: ..................................................
Adres poczty elektronicznej e-mail: ………………….................…..Tel. .......................................... Tel./fax........................ .
(podpis, pieczęć imienna osoby upoważnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## Pakiet_nr_3
PAKIET nr 3 - FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Marka / producent oferowanego materiału, nr katalogowy | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Zestaw uniwersalny, wykonany z minimum 2 warstw o min. gramaturze materiału 50-55 g/m², posiadający dodatkowe wzmocnienia o gramaturze min. 85-110 g/m², laminowany na całej powierzchni, w skład którego wchodzą: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 140x190cm 1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80x145cm 1 serweta samoprzylepna (głowa) 150x240 cm 1 serweta samoprzylepna (nogi) 170x175 cm 2 serwety samoprzylepne 75x90 cm 1 taśma samoprzylepna 10x50 cm 4 ręczniki celulozowe 33x33cm +/- 3cm, 1 pojemnik na zużyte ostrza z możliwością zdjęcia na min. 10 miejsc. |  | szt. | 400
2 | Zestaw podstawowy, wykonany z minimum 2 warstw o min. gramaturze materiału 50-55 g/m², posiadający dodatkowe wzmocnienia o gramaturze min. 88-110 g/m², laminowany na całej powierzchni, w skład którego wchodzą: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 140x190cm 1 serweta samoprzylepna (głowa) 150x240 cm 1 serweta samoprzylepna (nogi) 170x175 cm 2 serwety samoprzylepne 75x90 cm, 4 ręczniki celulozowe, 1 taśma samoprzylepna |  | szt. | 100
3 | Zestaw do operacji ginekologicznych wykonany z minimum 2 warstw o min. gramaturze materiału 50-55 g/m², posiadający dodatkowe wzmocnienia o gramaturze min. 88-110 g/m², laminowany na całej powierzchni, w skład którego wchodzą: 1 serweta na stolik narzędziowy 150x100 1 serweta z samoprzylepnym oknem (7x10) 100x200 cm 2 osłony na kończynę długą 75x120 2 ręczniki celulozowe 33x33cm +/- 3cm, 1 serweta samoprzylepna 75x90cm, 1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80x145cm 1 pojemnik na zużyte ostrza z możliwością zdjęcia na min. 10 miejsc. |  | szt. | 30
4 | Zestaw do zabiegów na kończynie wykonany z minimum 2 warstw o min. gramaturze materiału 50-55 g/m², posiadający dodatkowe wzmocnienia o gramaturze min. 88-110 g/m², laminowany na całej powierzchni, w skład którego wchodzą: 1 serweta na stolik narzędziowy 140x190, 1 serweta do operacji kończyny320 x 225 z polem chłonnym z samoprzylepnym otworem (5 x 7cm) . |  | szt. | 36
5 | Sterylny zestaw ginekologiczny wykonany z minimum 2 warstw o min. gramaturze materiału 50-55 g/m², posiadający dodatkowe wzmocnienia o gramaturze min. 88-110 g/m², laminowany na całej powierzchni, w skład którego wchodzą: 1 serweta na stolik narzędziowy 140x190 1 serweta z samoprzylepnym oknem (9x12) 290x250 cm z osłoną kończyny 1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80x145cm 4 ręczniki celulozowe 33x33cm +/- 3cm, 1 taśma samoprzylepna, 1 serweta 75/90 |  | szt. | 50
6 | Sterylny zestaw ginekologiczny wykonany z minimum 2 warstw o min. gramaturze materiału 50-55 g/m², posiadający dodatkowe wzmocnienia o gramaturze min. 88-110 g/m², laminowany na całej powierzchni, w skład którego wchodzą: 1 serweta z samoprzylepnym ginekologiczna z otworem (7x10) 240x255 cm z osłoną kończyny 4 ręczniki celulozowe 30x33cm +/- 3cm |  | szt. | 140
7 | Sterylny zestaw do artroskopii wykonany z min. z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 440%. Obłożenie powinno posiadać min. 2 etykiety z informacją o dacie ważności i nr serii do umieszczania na karcie operacyjnej. Minimalny skład zestawu: 1 serweta na stolik narzędziowy 150x190 cm, 1 serweta 300 x 200 cm z otworem samouszczelniającym Ø7 cm, 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm składana teleskopowo, 2 ręczniki celulozowe 33x33cm +/- 3cm, 1 osłona na kamerę, 1 x osłona na kończynę 35 x 80 cm 3 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm |  | szt. | 84
8 | Zestaw porodowy wykonany z minimum 2 warstw o min. gramaturze materiału 50-55 g/m², posiadający dodatkowe wzmocnienia o gramaturze min. 88-110 g/m², laminowany na całej powierzchni, w skład którego wchodzą: ręcznik celulozowy 33x33cm +/- 3cm, (6szt), serweta operacyjna 75x45 cm (2szt), serweta dla noworodka 87x90cm (2szt), kompres włókninowy 10x10cm (20szt), podkład chłonny (1 szt), tupfer talasling nr 6 47x40cm (1szt), serweta na stół instrumentariuszki 100x150cm (1szt) |  | szt. | 250
9 | Zestaw do znieczulenia przewodowego: w skład którego wchodzą: 1 x serweta włókninowa 75 x 90cm, 1 x serweta włókninowa 75 x 90cm z otworem i przylepną krawędzią boczną, 1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher – 14cm, 1 x strzykawka typu Luer Lock 5 ml, 1 x igła 18G x 1 1/2, 1 x igła 21G x 1 1/2, 6 x tupfer z gazy wielkości śliwki, 1 x opatrunek typu Cosmopor E 7,2 x 5cm. |  | szt. | 168
10 | Obłożenie stolika Mayo w kształcie worka z zewnętrzną warstwą z chłonnej włókniny (absorpcyjność 450%) o wymiarach 80x145 cm. Waga podstawowa całości obłożenia min.90g/m².Waga podstawowa folii PE min 56g/m². Folia piaskowana – ułatwienie nakładania worka. Obłożenie złożone teleskopowo. |  | szt. | 150
11 | Kieszeń samoprzylepna składająca się z jednej sekcji o wymiarach 30x32 cm |  | szt. | 50
12 | Osłona zabezpieczająca kable video i optykę endoskopową o wym. 13x250 cm |  | szt. | 150
13 | Fartuchy chirurgiczne – jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy zgodny z En 13795 1-3. Wykonany z włókniny typu SMMMS o gramaturze min. 40g/m². Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwiające zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Fartuchy w rozmiarach: M, L, XL, XXL. |  | szt. | 1000
14 | Klasyczna maska chirurgiczna trójwarstwowa, wiązana na troki. Maska spełnia wymagania normy EN 14683 (typ II) |  | szt. | 2500
15 | Klasyczna maska chirurgiczna trójwarstwowa, z gumką. Maska spełnia wymagania normy EN 14683 (typ II) |  | szt. | 1500
16 | Czepek chirurgiczny w kształcie beretu. Pakowany w kartonik, kolor zielony. |  | szt. | 2000
17 | Czepek chirurgiczny typu furażerka, wykonany z włókniny chłonnej, z tyłu wiązany na troki, część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia |  | szt. | 600
18 | Serweta gazowa niejałowa z kontrastem RTG i tasiemką 20 nitek, 4 warstwy 45 x 45 cm ( +/- 10% wstępnie prana) |  | szt. | 500
19 | Seton jałowy z kontrastem i tasiemką o rozm. 90x8cm , wykonany z gazy4w 20n (sterylizacja parą wodną) |  | szt. | 24
20 | Czyścik do koagulacji |  | szt. | 72
21 | Osłona na sprzęt medyczny (ramię C Rtg) 85x150cm z PCV |  | szt. | 80
22 | Osłona na kończynę wykonana z pełnobarierowej włókniny z taśmą samoprzylepną 25 x80 cm |  | szt. | 28
23 | Serweta jałowa nieprzylepna, wykonana z dwu lub trójwarstwowej laminowanej folią PE, pełnobarierowej włókniny (zg. z normą EN 13795 1,2,3)
a | Rozmiar 50x50 cm |  | szt. | 1000
b | Rozmiar 50x60 cm z otworem |  | szt. | 200
c | Rozmiar 75x90 cm |  | szt. | 70
d | Rozmiar 100x150 cm |  | szt. | 140
24 | Serweta jałowa samoprzylepna, wykonana z dwu lub trójwarstwowej laminowanej folią PE, pełnobarierowej włókniny (zg. z normą EN 13795 1,2,3)
a | Rozmiar 50x60 cm z otworem |  | szt. | 120
b | Rozmiar 75x90 cm |  | szt. | 150
c | Rozmiar 170x175 cm |  | szt. | 40
d | Rozmiar 150x240 cm |  | szt. | 50
RAZEM
Wymagane dokumenty jakie ma złożyć oferent w danym formularzu:
- Arkusz danych technicznych materiału podstawowego (włókniny) - producenta włókniny, potwierdzający zgodność z normą EN 13795 1,2,3 szczególnie w zakresie barierowości produktu tj. przenikania mikroorganizmów w stanie suchym i mokrym oraz czystości mikrobiologicznej) – dotyczy fartuchów, serwet i chust chirurgicznych
- Arkusz danych technicznych, potwierdzający zgodność z normą EN 14683 - dotyczy masek chirurgicznych
- Karty katalogowe zawierające wyczerpujące informacje o oferowanych wyrobach
- Obłożenia powinna cechować odporność na penetrację płynów i odporność na rozerwanie oraz posiadać etykietę z informacją o dacie ważności i nr serii do umieszczenia w protokole operacyjnym.
W przypadku wątpliwości Zamawiający może zwrócić się do oferenta o dostarczenie próbek.
OFERUJĘ: Termin realizacji zamówienia jednostkowego do ………….. dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
Zamówienia należy kierować do:.........................................................................................................................
Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy: ..................................................
Adres poczty elektronicznej e-mail: ………………….................…..Tel. .......................................... Tel./fax........................ .
(podpis, pieczęć imienna osoby upoważnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## Pakiet_nr_4
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY PAKIET nr 4
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Marka / producent oferowanego materiału, nr katalogowy | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Basen sanitarny, plastikowy, kolor: biały, dla pacjentów obłożnie chorych, wykonany z tworzywa, które łatwo jest utrzymać w czystości; możliwość czyszczenia środkami czystości, nie zawierającymi substancji ścieralnych lub w autoklawie w temperaturze do 130 ºC (do 30 min); Produkt medyczny. |  | szt. | 10
2 | Kaczka męska, poj. 1200 ml, plastikowa |  | szt. | 10
3 | Miska nerkowata z tworzywa 20 cm |  | szt. | 10
4 | Miska nerkowata z tworzywa 28 cm |  | szt. | 10
5 | Fartuch niesterylny ze ściągaczem przy mankietach, fizelinowy, w kolorze zielonym |  | szt. | 800
6 | Fartuch ochronny foliowy 1 x użytku |  | szt. | 1200
7 | Kanki do odbytnicze 30 x 300 wykonana z PCW powierzchnia satynowa „zmrożona”, j.u. jałowe sterylizowane |  | szt. | 100
8 | Kieliszki do leków – plastikowe, opakowanie 90 szt. |  | op | 70
9 | Ochraniacze foliowe na buty, ściągane gumką – duży rozmiar |  | para | 1500
10 | Podkład bibułowy 2-warstwowy, perforowany, 60cm x 80m |  | rolka | 40
11 | Podkład bibułowy 2-warstwowy, perforowany, 50cm x 80m |  | rolka | 40
12 | Pojemnik do pobierania kału z łopatką |  | szt. | 100
13 | Pojemnik do pobierania moczu z nakrętką -120 ml |  | szt. | 100
14 | Prześcieradło nieprzemakalne włóknowo - foliowe - niesterylne o wym. 80 x 210 cm (na stół operacyjny) |  | szt. | 1500
15 | Spodenki jednorazowe z otworem do kolonoskopii |  | szt. | 300
16 | Spodnie jednorazowe wykonane z wytrzymałej włókniny PP. Przeznaczone do masażu limfatycznego, uciskowego. Kolor biały lub zielony. Opak = 100 szt |  | op | 5
17 | Staza bezlateksowa do uciskania żyły przy pobieraniu krwi, wykonana z szerokiego rozciągliwego paska gumy syntetycznej, opakowanie umożliwia wygodne dzielenie perforowanych opasek, instrukcja w języku polskim na opakowaniu, 1 rolka (25 szt.) |  | rolka | 100
18 | Staza automatyczna |  | szt. | 30
19 | Sterylna folia operacyjna do obłożeń chirurgicznych rozm. 28 x 30 cm |  | szt. | 50
20 | Sterylna folia operacyjna do obłożeń chirurgicznych rozm. 30 x 40 cm |  | szt. | 50
21 | Sterylna folia operacyjna do obłożeń chirurgicznych rozm. 40 x 60 cm |  | szt. | 30
22 | Szpatułki laryngologiczne, drewniane, sterylne, dł. 150mm, op.100 szt. |  | op | 100
23 | Jednorazowe woreczki do pobierania moczu od noworodków i niemowląt, uniwersalne, o pojemności 150 ml, (+/-10ml), wykonane folii PE oraz przylepca akrylowego, jałowe, sterylizowane w tlenku etylenu, z anatomicznym wykrojem ułatwiającym aplikację. Opak. = 100 szt |  | op | 10
24 | Worek czarny na zwłoki, zamykany na zamek |  | szt. | 150
25 | Worki do zbiórki moczu z odpływem 2L, sterylny |  | szt. | 800
26 | Wieszak do worków na mocz, sterylny, wykonany z mocnego i trwałego tworzywa sztucznego, opak = 50 szt |  | op | 4
27 | Dren do jamy otrzewnej perforowany silikonowy, dł. 320, rozm. F24-32 |  | szt. | 150
28 | Dren silikonowy Kehr 70x16 nr 10-16, jałowe, sterylizowane, miękkie, twardość ok. 35 ShA |  | szt. | 150
29 | Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem,sterylna, wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PCV, nie zawierająca lateksu, wyposażona w dren o długości 210cm (+/-5%) zakończony uniwersalnymi łącznikami, dren odporny na zagięcia, o przekroju gwiazdkowym, nebulizator o pojemności 6ml (skalowany co 1ml), rozmiar: S, M, L, XL |  | szt. | 500
30 | Koszula pacjenta włókninowa, wiązana, niejałowa, wykonana z włókniny SMS o gramaturze min 33 g/m², krótkie rękawy, wiązana na troki w talii oraz na szyi łatwe zakładanie i zdejmowanie u pacjentów leżących, rozmiar uniwersalny, jednorazowego użytku |  | szt. | 800
31 | Osłonki na głowice sondy USG – pudrowane, 1 op = 144szt |  | op | 4
32 | Pojemniki na odpady medyczne i niebezpieczne przeznaczone głównie do zbiórki m. in. zużytych igieł, skalpelów, pipet i innych drobnych narzędzi medycznych. Pokrywa pozwalająca na hermetyczne zamknięcie. Otwór w pokrywie umożliwiający wyrzucanie odpadów. Produkt jednorazowego użytku. Na pojemniku etykieta z informacją, iż materiał jest zakaźny na której można wpisać: miejsce pochodzenia odpadu, rodzaj odpadów, podpis zamykającego oraz napis „Materiały Zakaźne”. Pojemniki wykonane z polipropylenu, przy spalaniu nie wydzielające szkodliwych i niebezpiecznych substancji. Nadające się do spalania w spalarniach. Kolor czerwony.
a | Pojemnik - pojemność 0,5-0,8 L, |  | szt. | 400
b | Pojemnik - pojemność 1,8-2,0 L |  | szt. | 500
c | Pojemnik - pojemność 3,0 – 3,5 L |  | szt. | 300
d | Pojemnik - pojemność 4,5 – 5,0 L |  | szt. | 50
d | Pojemnik - pojemność 9,5 – 10,0 L |  | szt. | 50
33 | Substancja żelująca, rozpuszczalny worek, 32g żeluje 1000ml, niesterylny, substancja bezchlorkowa, umożliwia utylizację w spalarniach bez emisji związków toksycznych |  | szt. | 200
34 | Cewnik Foleya wykonany w 100% z silikonu, dł. 41-43 cm dla mężczyzn i 22-23 cm dla kobiet do wyboru w trakcie trwania umowy, balon 10 ml, w komplecie strzykawka z roztworem 10% gliceryny do wypełnienia balonika, dwie etykiety samoprzylepne do dokumentacji, pakowany podwójnie Ch 16-18 |  | szt. | 30
RAZEM
OFERUJĘ: Termin realizacji zamówienia jednostkowego do ………….. dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
Zamówienia należy kierować do:.........................................................................................................................
Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy: ..................................................
Adres poczty elektronicznej e-mail: ………………….................…..Tel. .......................................... Tel./fax........................ .
(podpis, pieczęć imienna osoby upoważnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## Pakiet_nr_5
PAKIET nr 5 - Formularz asortymentowo cenowy
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Marka / producent oferowanego materiału, nr katalogowy | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Elektroda EKG jedn. użytku, na piance, z języczkiem do mocowania kabla, sensor Ag/AgCl. Pianka wys. 56 mm, szer. 42 mm z żelem stałym. Pakowane w torebki po 50 szt. |  | op | 170
2 | Elektroda EKG jednorazowego użytku dla dorosłych, rozmiar 55 x 53 mm, prostokątna z zaokrąglonymi rogami, z wodoodpornej i hypoalergicznej pianki polietylenowej z bezbarwnym żelem ciekłym o naturalnym pH. Podłużny otwór bez przecięcia boków elektrody umożliwiający mocowanie przewodów dołączeniowych, bez PVC i lateksu. Opakowanie 50 szt. |  | op | 10
3 | Papier do videoprintera USG SONY UPP 110HG rozm. 110mm x 18mb, brak nadruku |  | szt. | 10
4 | Papier do videoprintera USG Mitsubishi K-65 HM-ce rozm. 110mm x 20mb |  | szt. | 60
5 | Papier EKG o szerokości 210mm do aparatów EKG BTL-08 LT, LT Plus, LC oraz LC Plus, 1 rolka 25m. Siatka milimetrowa, zapis termiczny |  | szt. | 10
6 | Papier rejestracyjny do aparatu EKG firmy Aspel do modeli: AsCARD 2, AsCARD 3 Siatka milimetrowa, zapis termiczny. Wymiary rolki 104 mm x 40m, op. 1 szt. |  | szt. | 50
7 | Papier rejestracyjny do aparatu EKG firmy Aspel do modeli: AsCARD A4, AsCARD B56, AsCARD Mr. Blue, AsCARD Mr. Silver Siatka milimetrowa, zapis termiczny. Wymiary rolki 112 mm x 25m op. 1 szt. |  | szt. | 150
8 | Papier rejestracyjny do aparatu EKG firmy Aspel do modeli: AsCARD B1, AsCARD B5 ECO, AsCARD Mr. Green Siatka milimetrowa, zapis termiczny. Wymiary rolki 58 mm x 25m op. 1 szt |  | szt. | 50
9 | Papier rejestracyjny do aparatu EKG firmy Farum do modeli: Multicard E-30 Siatka milimetrowa, zapis termiczny. Wymiary rolki 100 mm x 40m, op. 1 szt |  | szt. | 10
10 | Papier termiczny do aparatu KTG OXFORD SRF 618B/210, rozmiar papieru 112 x 100 x 150. |  | szt. | 70
11 | Papier termiczny do aparatu EKG Cardiovit FT-1,składanka, nadruk, rozmiar papieru 114mm x 150mm. |  | szt. | 10
12 | Papier termiczny do drukarki laboratoryjnej, rozm. 57 mm x 30 mb, brak nadruku |  | szt. | 50
13 | Papier do KTG KONTRON (126 mm x 75 x mm x 200) |  | szt. | 40
14 | Papier do KTG Sonicad Oxford TEAM (143x150x300) |  | szt. | 20
15 | Papier do KTG Cadence (112x90x150) |  | szt. | 40
16 | Papier do KTG BFM-10 firmy BRAEL szer. 110mm x 20mb |  | szt. | 20
17 | Papier do defibrylatora Zoll M Series szer. 90 mm, szer. Siatki 80mm |  | szt. | 30
18 | Papier do defibrylatora LIFEPAK 15 /107x25/ |  | szt. | 30
19 | Żel do badań EKG, 250 g, |  | szt. | 50
20 | Żel do badań USG, 500 ml, kolor biały |  | szt. | 200
RAZEM | [5 empty] | 0 | 0 | 0
OFERUJĘ: Termin realizacji zamówienia jednostkowego do ………….. dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
Zamówienia należy kierować do:.........................................................................................................................
Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy: ..................................................
Adres poczty elektronicznej e-mail: ………………….................…..Tel. .......................................... Tel./fax........................ .
(podpis, pieczęć imienna osoby upoważnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## Pakiet_nr_6
PAKIET nr 6 - Formularz asortymentowo cenowy
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Marka / producent oferowanego materiału, nr katalogowy | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | Papier do sterylizacji krepowany - biały 120 x 120cm, 1 op = 100 arkuszy |  | op | 20
2. | Papier do sterylizacji krepowany - zielony 120 x 120cm, 1 op = 100 arkuszy |  | op | 20
3 | Rękaw foliowo papierowy. Na opakowaniach (rękawy) umieszczony znak CE (zgodnie z art. 6 Ustawy o Wyrobach Medycznych), Wskaźniki sterylizacji umieszczone w obrębie fabrycznego zgrzewu na papierze od strony folii. Opisy dotyczące wskaźników procesu sterylizacji umieszczonych na opakowaniach papierowo foliowych w języku polskim Laminat foliowy użyty do produkcji opakowań składający się z min 7 warstw. Maksymalna odległość między wskaźnikami 15 cm.
a | Rękawy foliowo -papierowe bez zakładki rozmiar 50 mm x 200 m Opis jw. |  | szt. | 6
b | Rękawy foliowo -papierowe bez zakładki rozmiar 100 mm x 200 m Opis jw. |  | szt. | 10
c | Rękawy foliowo -papierowe bez zakładki rozmiar 150 mm x 200 m Opis jw. |  | szt. | 10
d | Rękawy foliowo -papierowe bez zakładki rozmiar 200 mm x 200 m Opis jw. |  | szt. | 10
e | Rękawy foliowo -papierowe bez zakładki rozmiar 300 mm x 200 m Opis jw. |  | szt. | 10
4 | Taśma samoprzylepna bez wskaźnika (neutralna), do zamykania pakietów 19mm x 50 mb |  | szt. | 20
5 | Taśma wskaźnikowa zewnętrzna kontrolna para wodna 19 mm x 50 mb |  | szt. | 10
6 | Włóknina do sterylizacji w arkuszach 120/120cm, gramatura 60g/m2 kolor niebieski, op=100szt |  | op | 3
RAZEM
Na potwierdzenie zaoferowanych wyrobów, Zamawiający wymaga dostarczenia kart danych technicznych wystawioną przez producenta wyrobu.
OFERUJĘ: Termin realizacji zamówienia jednostkowego do ………….. dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
Zamówienia należy kierować do:.........................................................................................................................
Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy: ..................................................
Adres poczty elektronicznej e-mail: ………………….................…..Tel. .......................................... Tel./fax........................ .
(podpis, pieczęć imienna osoby upoważnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## Pakiet_nr_7
PAKIET nr 7 - Formularz asortymentowo cenowy
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Marka / producent oferowanego materiału, nr katalogowy | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | Pętla do polipektomii jednorazowego użytku, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, pleciona z drutu o średnicy 0,36mm ze skalowaną rękojeścią. Średnica pętli 10mm, 15mm, 25mm lub 32mm do wyboru przez Zamawiającego. Długość narzędzia 2300mm. Pakowane po 10 sztuk. |  | op | 5
2. | Szczotka jednorazowego użytku do czyszczenia endoskopu. Dwustronna o średnicy drutu prowadzącego 1,7mm, ze średnicą włosia 6mm i 6mm przy długości narzędzia 2500mm lub 5mm i 10mm przy długości narzędzia 2300mm zakończonych kulką do wyboru przez Zamawiającego. pakowane po 100 sztuk. |  | op | 4
3. | Igła do ostrzykiwań jednorazowego użytku, sterylna, w osłonce o grubości igły 0,6mm lub 0,8mm i głębokości nakłucia 4mm lub 6mm do wyboru przez Zamawiającego. Kompatybilna z kanałem roboczym 2,8mm i długości narzędzia 2300mm. Zablokowanie igły szłyszalne wyraźnym kliknięciem. pakowane po 10 sztuk. |  | op | 5
RAZEM
OFERUJĘ: Termin realizacji zamówienia jednostkowego do ………….. dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
Zamówienia należy kierować do:.........................................................................................................................
Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy: ..................................................
Adres poczty elektronicznej e-mail: ………………….................…..Tel. .......................................... Tel./fax........................ .
(podpis, pieczęć imienna osoby upoważnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## Pakiet_nr_8
PAKIET nr 8 - Formularz asortymentowo cenowy
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Marka / producent oferowanego materiału, nr katalogowy | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Stapler liniowy 80mm z nożem, do resekcji, przecinania i zespoleń, wykonuje szew w postaci podwójnej linii obustronnie spłaszczonych zszywek, które po zamknięciu przyjmują kształt zbliżony do litery "B" . ułożonych naprzemienni e,jednocześnie przecinając tkankę między nimi. Stapler przeznaczony do kilku krotnego użytku w czasie jednego zabiegu, ładowalny, wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm po zamknięciu 2,0 mm |  | szt. | 3
2 | Ładunek do staplera liniowego z nożem o długości 80 mm (jednorazowy nóż w ładunku) wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm po zamknięciu 2,0 mm,wykonuje szew w postaci podwójnej linii obustronnie spłaszczonych zszywek, które po zamknięciu przyjmują kształt zbliżony do litery "B" |  | szt. | 6
3 | Stapler okrężny zagięty jednorazowego użytku, średnicy od 28 mm do 33 mm z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału, dwa rzędy tytanowych zszywek spłaszczonych dwustronnie dających po zamknięciu idealny kształt litery B, wysokość zszywek 4,8mm |  | szt. | 3
4 | Stapler liniowy,45 mm, wykonuje szew w postaci podwójnej linii obustronnie spłaszczonych zszywek, które po zamknięciu przyjmują kształt zbliżony do litery "B" , ułożonych naprzemiennie, Stapler przeznaczony do kilku krotnego użytku w czasie jednego zabiegu, ładowalny, wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm po zamknięciu 2,0 mm |  | szt. | 3
5 | Ładunek do staplera liniowego 45mm, wykonuje szew w postaci podwójnej linii obustronnie spłaszczonych zszywek, które po zamknięciu przyjmują kształt zbliżony do litery "B" , ułożonych naprzemiennie, wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm po zamknięciu 2,0 mm |  | szt. | 6
6 | Stapler liniowy,60 mm, wykonuje szew w postaci podwójnej linii obustronnie spłaszczonych zszywek, które po zamknięciu przyjmują kształt zbliżony do litery "B" , ułożonych naprzemiennie, Stapler przeznaczony do kilku krotnego użytku w czasie jednego zabiegu, ładowalny, wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm po zamknięciu 2,0 mm |  | szt. | 3
7 | Ładunek do staplera liniowego 60mm, wykonuje szew w postaci podwójnej linii obustronnie spłaszczonych zszywek, które po zamknięciu przyjmują kształt zbliżony do litery "B" , ułożonych naprzemiennie, wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm po zamknięciu 2,0 mm |  | szt. | 6
RAZEM
OFERUJĘ: Termin realizacji zamówienia jednostkowego do ………….. dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
Zamówienia należy kierować do:.........................................................................................................................
Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy: ..................................................
Adres poczty elektronicznej e-mail: ………………….................…..Tel. .......................................... Tel./fax........................ .
(podpis, pieczęć imienna osoby upoważnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## Pakiet_nr_9
PAKIET nr 9 - Formularz asortymentowo cenowy
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Marka / producent oferowanego materiału, nr katalogowy | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Elektroda neutralna jednorazowa, dwuczęściowa - symetryczna, okrągła, pow. czynna 80-85 cm2, z dodatkowym pierścieniem rozpraszającym oddzielonym mechanicznie i elektrycznie od obu części przewodzących elektrody, kompatybilna z systemem ochronnym diatermii typu ERBE VIO |  | szt. | 600
2 | Elektroda neutralna jednorazowa, dwuczęściowa - symetryczna, pow. czynna 70-75 cm2, dla dzieci o wadze od 5kg do 15 kg, kompatybilna z systemem ochronnym diatermii typu ERBE VIO, pakowana pojedynczo |  | szt. | 100
RAZEM
Wymagane dokumenty jakie ma złożyć oferent w danym formularzu:
- deklaracja CE z informacją o kompatybilności z danym modelem diatermii
OFERUJĘ: Termin realizacji zamówienia jednostkowego do ………….. dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
Zamówienia należy kierować do:.........................................................................................................................
Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy: ..................................................
Adres poczty elektronicznej e-mail: ………………….................…..Tel. .......................................... Tel./fax........................ .
(podpis, pieczęć imienna osoby upoważnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## Pakiet_nr_10
PAKIET nr 10 - Formularz asortymentowo cenowy
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Marka / producent oferowanego materiału, nr katalogowy | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | Maska do podawania tlenu dla dzieci z drenem, wykonana z medycznego PVC, posiada metalowy regulowany klips na nos, regulowane elastyczne mocowania z tyłu głowy, dren dł. 2 m lub 2,1 m, sterylizowany tlenkiem etylenu, pakowane w opakowanie foliowe |  | szt. | 100
2. | Cewnik do karmienia przez nos F5/400, pakowane pojedynczo, cewnik znakowany , posiadający dwa otwory boczne. Miękki gładko zakończony koniec. Barwny kod zatyczek. Nie zawierający ftalanów, skalowany. |  | szt. | 100
3. | Cewnik do kontrolowanego odsysania górnych dróg oddechowych F8/400 z dwoma otworami bocznymi naprzeciwległymi, z łącznikiem w kształcie litery V |  | szt. | 400
4. | Cewnik do podawania tlenu przez nos, wykonany z elastycznego PVC, bardzo miękkie końcówki. Odporny na załamania. Jałowy j.u., Bezftalanowe noski. Dł. 2100mm |  | szt. | 600
5. | Dren do ssaka (wąż) 9x5x1500, wykonany z elastycznego PVC, nie załamujące się z łącznikiem antyzgięciowym lub barwną nasadką, j.u. |  | szt. | 1000
6. | Dren sterylny do odsysania pola operacyjnego dł. 2 100 mm, Śred. Wew. 8mm, wykonany z elastycznego PVC, nie załamujący się z łącznikiem antyzgięciowym lub barwną nasadką, dren wzmocniony podłużnie na zewnątrz, j.u. |  | szt. | 100
7. | Filtr antybakteryjny, antywirusowy, elektrostatyczny bez nawilżacza antywirusowy,z portem kapno zabezpieczonym kapturkiem, skuteczność filtracji bakteryjnej i wirusowej >99,99%, skutecznośc filtracji wobec HCVi TB, oczasie stosowania 24h, mikrobiolgicznie czysty, do rurki intubacyjnej i ukladów oddechowych na bloku oper. |  | szt. | 800
8. | Końcówka do odsysania pola operacyjnego typu Yankauer , z kontrolą siły ssania, zagięta, bez otworów odbarczających, duży przepływ 7 mm |  | szt. | 30
9. | Końcówka do odsysania pola operacyjnego typu Yankauer, z kontrolą siły ssania, standardowa, zagięta, z otworami odbarczającymi |  | szt. | 200
10. | Korek do Venflonu (koreczki pasujące do strzykawek, kaniul i do pozostałych elementów systemu infuzji płynów) luer-lock, sterylne, pojedynczo pakowane, lekko wkręcające się |  | op. | 200
11. | Kranik trójdrożny |  | szt. | 300
12. | Opaski do identyfikacji niemowląt, posiadające kartkę umożliwiającą opisanie danych identyfikacyjnych (z nadrukiem) , nietoksyczne, miękkie, j.u., różowe i niebieskie, dł. Ok 17 cm (1 op = 100 szt), opaski są wykonane z materiału , który nie powoduje reakcji alergicznych i odparzeń, zapięcie odporne na przypadkowe odpinanie ( typ zatrzaski), otwory umożliwiające regulację długości tasiemki. |  | szt. | 50
13. | Opaski identyfikacyjne dla dorosłych posiadające kartkę umożliwiającą opisanie danych identyfikacyjnych( z nadrukiem) , nietoksyczne, miękkie, j.u., białe (1 op = 100 szt), opaski są wykonane z materiału , który nie powoduje reakcji alergicznych i odparzeń, zapięcie odporne na przypadkowe odpinanie ( typ zatrzaski), otwory umożliwiające regulację długości tasiemki. |  | szt. | 3500
14. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych dł. 150 cm z zabezpieczonymi końcami, dren o średnicy wew. 1,24 mm, sterylne. Jałowy, folia-papier |  | szt. | 450
15. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych dł. 150 cm z zabezpieczonymi końcami, dren o średnicy wew. 1,24 mm, sterylne. BURSZTYNOWY, Jałowy, folia-papier |  | szt. | 100
16. | Przedłużacz tlenowy dł. 2100 mm, wykonany z elastycznego PCV, Jałowy, folia-papier |  | szt. | 150
17. | Przewód ssący do końcówki do odsysania pola operacyjnego typ W8/3000, wykonany z elastycznego PCW o jakości medycznej i twardości ok. 76° ShA |  | szt. | 600
18. | Zestaw do połączenia opakowania diety, dopajania lub dokarmiania pacjenta z zgłębnikiem. Umożliwiający żywienie metodą ciągłego wlewu kroplowego. Zestaw kompatybilny z workami EasyBag posiadanymi przez Zamawiającego. Dozowanie płynów metodą grawitacyjną. |  | szt. | 1000
19. | Przyrząd do wielokrotnego aspirowania płynów i leków, sterylny, jednorazowego użytku, z zatyczką oraz wbudowanym filtrem antybakteryjnym i cząsteczkowym 5µ, długość igły 21,5mm, średnica 5,6mm |  | Szt. | 2000
20. | Rurki ustno-gardłowe, wykonana z medycznego PVC, posiada barwny kod kolorów. Krawędzie gładko zaokrąglone. Ma blokadę przeciw zagryzieniu. Pakowane pojedynczo. Jałowe, j.u. |  | szt. | 50
21. | Ostrze sterylne typu SM64 (lub równoważne), wykonane ze stali nierdzewnej. Przeznaczone do użytkowania podczas zabiegów z zakresu mikrochirurgii. Kompatybilne z rękojeściami z serii SF. Asortyment typu FINE, małe, cienkie, precyzyjnie wykonane ostrza ze stali nierdzewnej służące do wykonywania precyzyjnych operacji. Ostrza pakowane pojedynczo w folię w pudełku po 25 sztuk. |  | op. | 5
22 | Ostrze chirurgiczne a 100 szt., pakowane w aluminiowe saszetki, nazwa producenta i rozmiar wygrawerowane na ostrzu, wykonane ze stali węglowej, rysunek kształtu ostrza w skali 1: 1 umieszczony na pojedynczym opakowaniu
a | Ostrze chirurgiczne a 100 szt. Nr 10 (do trzonka nr 3), opis jw. |  | op. | 2
b | Ostrze chirurgiczne a 100 szt. Nr 11 (do trzonka nr 3), opis jw. |  | op. | 3
c | Ostrze chirurgiczne a 100 szt. Nr 15 (do trzonka nr 3), opis jw. |  | op. | 3
d | Ostrze chirurgiczne a 100 szt. Nr 20 (do trzonka nr 4), opis jw. |  | op. | 15
e | Ostrze chirurgiczne a 100 szt. Nr 21 (do trzonka nr 4), opis jw. |  | op. | 15
23 | Kaniula pediatryczna typu Neoflon OPIS: wykonana z PTFE , nie posiadające części metalowych w przebiegu kaniuli, nie posiadające portu bocznego,wyposażona w zdejmowany uchwyt ułatwiający wprowadzenie kaniuli do naczynia, widoczna w promieniach RTG
a | Kaniula pediatryczna typu Neoflon 24G, 0,7x19 mm, o przepływie 13 ml/min, (żółty), opis jw. |  | szt. | 500
b | Kaniula pediatryczna typu Neoflon, 26G, 0,6 x 19mm, o przepływie 13 ml/min, (fioletowy), opis jw. |  | szt. | 200
24 | Kaniula do długotrwałego podawania płynów i leków z dodatkowym portem do iniekcji wykonana z poliuretanu, posiada: samozamykający się zawór górnego portu, paski kontrastujące w promieniach RTG, duże skrzydełka zapewniające dobrą stabilizację kaniuli, posiada koreczek luer lock w którym trzpień zamykający światło kaniuli znajduje się poniżej krawędzi korka, międzynarodowy kod kolorów .
a | Kaniula 24G, 0,7 x 19 mm – żółta, 22ml/ min, opis jw. |  | szt. | 500
b | Kaniula 22G, 0,9 x 25 mm – niebieska, 36ml/min, opis jw. |  | szt. | 3000
c | Kaniula 18G, 1,3 x 45 mm – zielona, 96 ml/min, opis jw. |  | szt. | 250
d | Kaniula 20G, 1,1 x 33 mm – różowy, 61 ml/min, opis jw. |  | szt. | 3000
25 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, wykonany z elastycznego PVC, z dwoma otworami bocznymi naprzeciwległymi i jednym centralnym, powierzchnia cewnika zmatowiona, sterylne, konektor łączący przeźroczysty
a | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych nr 8, opis jw. |  | szt. | 50
b | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych nr 10, opis jw. |  | szt. | 50
c | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych nr 12, opis jw. |  | szt. | 500
d | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych nr 14, opis jw. |  | szt. | 50
e | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych nr 16, opis jw. |  | szt. | 50
26 | Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym. Rurka ustno-nosowa, wykonana z termoplastycznego PVC ,ze znacznikami głębokości w postaci dwóch pełnych pierścieni nad mankietem, przeźroczysta. Posiadająca mankiet o dużej objętości. Czytelne oznaczenie rurki. Linia RTG na całej dł. rurki. Jałowa j.u.
a | Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym nr 2,0 opis jw. |  | szt. | 10
b | Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym nr 2,5 opis jw. |  | szt. | 10
c | Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym nr 3,0 opis jw. |  | szt. | 10
d | Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym nr 3,5 opis jw. |  | szt. | 10
e | Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym nr 4,0 opis jw. |  | szt. | 10
f | Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym nr 4,5 opis jw. |  | szt. | 10
g | Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym nr 5,0 opis jw. |  | szt. | 10
h | Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym nr 6,0 opis jw. |  | szt. | 10
I | Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym nr 6,5 opis jw. |  | szt. | 10
j | Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym nr 7,0 opis jw. |  | szt. | 100
k | Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym nr 7,5 opis jw. |  | szt. | 200
l | Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym nr 8,0 opis jw. |  | szt. | 150
m | Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym nr 8,5 opis jw. |  | szt. | 100
n | Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym nr 9,0 opis jw. |  | szt. | 20
27 | Zgłębnik żołądkowy , wyk. z elastycznego PVC, "zmrożona" powierzchnia zew. Nie zwinięty w ślimak. Barwny kod nasadek. Posiada atraumatyczne zakończenie. Odporny na załamania. Jałowy j.u.
a | Zgłębnik żołądkowy nr 16 dł. 800 mm, opis jw. |  | szt. | 20
b | Zgłębnik żołądkowy nr 18 dł. 800 mm, opis jw. |  | szt. | 20
c | Zgłębnik żołądkowy nr 20 dł. 800 mm, opis jw. |  | szt. | 20
28 | Kaniule dożylne bezpieczne wykonane z poliuretanu, z minimum 4 paskami kontrastującymi w RTG ,z zaworem portu górnego, z filtrem hydrofobowym, posiadające korki z trzpieniem poniżej krawędzi korka, posiadające automatyczne zabezpieczenie końca igły w postaci metalowego zatrzasku aktywowanego po wyjęciu igły z cewnika. Nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli , sterylizowane EO.
a | 24G 0,7x19mm przepływ 22ml/min |  | Szt. | 200
b | 22G 0,9x25mm przepływ 36ml/min |  | Szt. | 200
c | 20G 1,1x33mm przepływ 61ml/min |  | Szt. | 200
d | 20G 1,1x25mm przepływ 65ml/min |  | Szt. | 200
e | 18G 1,3x45mm przepływ 96ml/min |  | Szt. | 200
f | 18G 1,3x33mm przepływ 103ml/min |  | Szt. | 200
g | 17G 1,5x45mm przepływ 128ml/min |  | Szt. | 200
h | 16G 1,7x50mm przepływ 196ml/min |  | Szt. | 200
i | 14G 2,2x50mm przepływ 343ml/min |  | Szt. | 200
29 | Zestaw do podawania diet dojelitowych w opakowaniach miękkich typu worek metodą grawitacyjną o długości 190 cm, z komorą kroplową, zaciskiem rolkowym, zamykanym kranikiem do podawania leków oraz łącznikiem do zgłębników typu ENFit. Wolne od lateksu i DEHP |  | szt. | 300
RAZEM
OFERUJĘ: Termin realizacji zamówienia jednostkowego do ………….. dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
Zamówienia należy kierować do:.........................................................................................................................
Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy: ..................................................
Adres poczty elektronicznej e-mail: ………………….................…..Tel. .......................................... Tel./fax........................ .
(podpis, pieczęć imienna osoby upoważnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## Pakiet_nr_11
PAKIET nr 11 - Formularz asortymentowo cenowy
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Marka / producent oferowanego materiału, nr katalogowy | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | Wkłady workowe jednorazowego użytku o pojemności 1000ml wyposażone w w filtr przeciwbakteryjny i zastawkę zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem, na pokrywie jeden króciec kątowy, obrotowy i schodkowy, z możliwością zamknięcia po napełnieniu wkładu, umożliwiający podłączenie drenów o różnych średnicach oraz port o średnicy min. 25mm do pobierania próbek lub napełniania proszkiem żelującym; kompatybilne z kanistrem wielorazowym wyposażonym w zintegrowany kątowy obrotowy schodkowy króciec ssący nie wymagający odłączania drenu przy zmianie wkładu; kanister z funkcją pomiaru bilansu płynów. |  | szt. | 500
2. | Wkłady workowe jednorazowego użytku o pojemności 2000ml, wyposażone w w filtr przeciwbakteryjny i zastawkę zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem, na pokrywie jeden króciec kątowy, obrotowy i schodkowy, z możliwością zamknięcia po napełnieniu wkładu, umożliwiający podłączenie drenów o różnych średnicach oraz port o średnicy min. 25mm do pobierania próbek lub napełniania proszkiem żelującym; kompatybilne z kanistrem wielorazowym wyposażonym w zintegrowany kątowy obrotowy schodkowy króciec ssący nie wymagający odłączania drenu przy zmianie wkładu; kanister z funkcją pomiaru bilansu płynów. |  | szt. | 120
3. | Wkłady workowe jednorazowego użytku o pojemności 2000ml, wyposażone w w filtr przeciwbakteryjny i zastawkę zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem, na pokrywie jeden króciec kątowy, obrotowy i schodkowy, z możliwością zamknięcia po napełnieniu wkładu, umożliwiający podłączenie drenów o różnych średnicach oraz port o średnicy min. 25mm do pobierania próbek lub napełniania proszkiem żelującym; kompatybilne z kanistrem wielorazowym wyposażonym w zintegrowany kątowy obrotowy schodkowy króciec ssący nie wymagający odłączania drenu przy zmianie wkładu; kanister z funkcją pomiaru bilansu płynów, proszek żelujący. |  | szt. | 100
4. | Ewakuator laparoskopowy pojemność 200ml, łatwy w obsłudze otwierany samoczynnie, przeźroczysty materiał wytrzymujący bardzo wysokie naprężenia i ciśnienie, ścianki worka nieprzepuszczalne dla płynów sterylny. |  | szt. | 40
5. | Ewakuator laparoskopowy pojemność 400ml, łatwy w obsłudze otwierany samoczynnie, przeźroczysty materiał wytrzymujący bardzo wysokie naprężenia i ciśnienie, ścianki worka nieprzepuszczalne dla płynów sterylny. |  | szt. | 20
6. | Zestaw do drenażu klatki piersiowej o parametrach: - wyskalowana komora na wydzielinę o pojemności min 1000 ml - sucha zastawka (zastępująca zastawkę wodną) - automatyczne zawory bezpieczeństwa ciśnienia dodatniego oraz wysokiego ujemnego, - płynna regulacja siły ssania za pomocą pokrętła w zakresie od 0 do 45cm H20 z dodatkowym wskaźnikiem informującym o rzeczywistej sile ssania (wydolności zewnętrznego źródła próżni) - możliwość regulacji podciśnienia w dowolnym momencie pracy zestawu bez konieczności rozłączania układu - gruszka informująca nas o stanie rozprężenia płuca i umożliwiająca dodatkową ewakuację płynu, - monitor przecieku powietrza od 1 do 7 - port bezigłowy w komorze kolekcyjnej do pobierania próbek - przystosowany do zawieszenia na łóżku czy postawieniu na podłodze - zestaw bezszmerowy, sterylny, jednorazowego użytku |  | szt. | 20
7. | Wymienny worek do drenażu- pojemność 1000ml |  | szt. | 80
RAZEM
OFERUJĘ: Termin realizacji zamówienia jednostkowego do ………….. dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
Zamówienia należy kierować do:.........................................................................................................................
Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy: ..................................................
Adres poczty elektronicznej e-mail: ………………….................…..Tel. .......................................... Tel./fax........................ .
(podpis, pieczęć imienna osoby upoważnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## Pakiet_nr_12
PAKIET nr 12 - Formularz asortymentowo cenowy
Jednorazowe ostrza do posiadanej przez Zamawiającego strzygarki z ruchomą głowicą
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Marka / producent oferowanego materiału, nr katalogowy | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | Ostrze do posiadanej przez Zamawiającego strzygarki z ruchomą głowicą - model strzygarki 9667L-E firmy 3M. Nr. Kat. ostrza - 9660. Ostrza skonstruowane w sposób wykluczający uszkodzenie skóry, możliwość usuwania owłosienia z każdej części ciała, możliwość usuwania krótkich, długich oraz mokrych i suchych włosów. Szerokość ostrza 3,8 cm. Pakowane pojedynczo w opakowaniu zbiorczym po 50 szt. |  | op | 10
2. | Ostrze do posiadanej przez Zamawiającego strzygarki z nieruchomą głowicą model strzygarki 9681 firmy 3M. Nr. Kat. ostrza - 9680. Ostrza skonstruowane w sposób wykluczający uszkodzenie skóry, możliwość usuwania owłosienia z każdej części ciała, możliwość usuwania krótkich , długich oraz mokrych i suchych włosów. Szerokość ostrza 3,64 cm. Pakowane pojedynczo w opakowaniu zbiorczym po 50 szt. |  | op | 10
RAZEM
OFERUJĘ: Termin realizacji zamówienia jednostkowego do ………….. dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
Zamówienia należy kierować do:.........................................................................................................................
Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy: ..................................................
Adres poczty elektronicznej e-mail: ………………….................…..Tel. .......................................... Tel./fax........................ .
(podpis, pieczęć imienna osoby upoważnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## Pakiet_nr_13
PAKIET nr 13 - Formularz asortymentowo cenowy
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Marka / producent oferowanego materiału, nr katalogowy | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Pieluchomajtki dla osób z wysoką inkontynencja o wysokiej chłonności posiadające: conajmniej jeden ściągacz taliowy i elastyczne boki produktów, , falbanki pachwinowe skierowane na zewnątrz lub do wewnątrz pieluchomajtki, wykonane na całości powierzchni z paroprzepuszczalnego laminatu (w części środkowej jak i w częściach bocznych biodrowych), wyposażone w conajmniej pojedyńczy wskaźnik wilgotności ( np. nadruk i aktywny klej zmieniający kolor) , wkład chłonny z antybakteryjnym absorbentem wiążącym wilgoć do postaci żelu i pochłaniającym zapach oraz włókninową warstwą rozprowadzającą wilgoć po powierzchni wkładu chłonnego . Opakowanie a’30szt. Cechy indywidualne dla poszczególnych rozmiarów:
a | Rozmiar M – obwód w pasie 75-110cm, chłonność badana zgodnie z ISO 11948-1: min. 2300gram, |  | op | 350
b | Rozmiar L – obwód w pasie 100-150cm, chłonność badana zgodnie z ISO 11948-1: min. 2600gram, |  | op | 700
c | Rozmiar XL – obwód w pasie 130-170cm, chłonność badana zgodnie z ISO 11948-1: min. 2600gram, |  | op | 150
d | Rozmiar M – obwód w pasie 75-110cm, chłonność badana zgodnie z ISO 11948-1: min. 2900gram, |  | op | 350
e | Rozmiar L – obwód w pasie 100-150cm, chłonność badana zgodnie z ISO 11948-1: min. 3200gram, |  | op | 700
f | Rozmiar XL – obwód w pasie 130-170cm, chłonność badana zgodnie z ISO 11948-1: min. 3200gram, |  | op | 150
2 | Podkłady higieniczne do stosowania jako dodatkowe zabezpieczenie dla osób z inkontynencją. Pozwalają utrzymać w czystości pościel, łóżko, wózek inwalidzki, fotel, itp. Warstwę spodnią stanowi biała folia antypoślizgowa, wkład chłonny –rozdrobniona pulpa celulozowa, a warstwę wierzchnią – włóknina. Opakowanie a’30szt., Rozmiar 60x90cm +/- 10mm Masa min 58g, Chłonność nie mniej niż 1700g (wg ISO 11948-1) |  | op | 500
3 | Myjka w kształcie rękawicy: myjka jednorazowa przeznaczona do mycia ciała pacjenta w postaci rękawicy bez palców, wykonane z miękkiej i chłonnej włókniny, podfoliowane dla komfortu i bezpieczeństwa personelu, ze szwem, który skutecznie zabezpiecza produkt przed rozerwaniem, w trakcie użytkowania, o gramaturze w zakresie 60-80g/m2, o wymiarach co najmniej 25 x 16cm, w opakowaniu a’175. Myjka jest wyrobem higienicznym. |  | op | 150
4 | Pianka do mycia i pielęgnacji pacjenta: (emulsja olejowo-wodna) łatwa w aplikacji zapewniająca efektywne mycie i nawilżanie nawet najbardziej wrażliwej skóry. Przeznaczona do pielęgnacji okolicy krocza, a także do całego ciała i ograniczająca nieprzyjemny zapach. Zapewnia utrzymanie naturalnego pH skóry. Wielkość opakowania o pojemności 400ml. |  | szt | 100
5 | Pielucha anatomiczna dla ochrony w średnim i ciężkim nietrzymaniu moczu oraz dla osób zmagających się z nietrzymaniem kału. Posiadająca: • wkład chłonny wykonany z mieszaniny pulpy celulozowej i superabsorbentu z neutralizatorem zapachu. • system szybkiego wchłaniania, który zapewnia szybkie wchłanianie moczu i uczucie suchości • anatomiczny kształt produktu – zapewnia optymalne dopasowanie • wskaźnik chłonności w postaci paska zmieniającego kolor pod wpływem moczu Pokryta powłoką, która pozwala skórze oddychać. Chłonność min. (wg ISO 11948-1/Rothwell) w zależności od rozmiaru : Plus: 1600 g Extra: 2000 g Super: 2450 g Maxi: 3200 g Wymiary: długość 64 cm, szerokość w najwęższym miejscu 14 cm, w najszerszym 27 cm dla pozycji Plus, Extra i Super długość 67 cm, szerokość w najwęższym miejscu 15 cm, w najszerszym 27 cm dla pozycji Maxi |  | szt. | 400
RAZEM
OFERUJĘ: Termin realizacji zamówienia jednostkowego do ………….. dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
Zamówienia należy kierować do:.........................................................................................................................
Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy: ..................................................
Adres poczty elektronicznej e-mail: ………………….................…..Tel. .......................................... Tel./fax........................ .
(podpis, pieczęć imienna osoby upoważnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## Pakiet_nr_14
PAKIET nr 14 - Formularz asortymentowo cenowy
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Marka / producent oferowanego materiału, nr katalogowy | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Filtr do ssaka endoskopowego pompy ssącej SSU-2 |  | szt. | 40
2 | Filtr do ssaka endoskopowego pompy płuczącej OFP-1 |  | szt. | 20
RAZEM
OFERUJĘ: Termin realizacji zamówienia jednostkowego do ………….. dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
Zamówienia należy kierować do:.........................................................................................................................
Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy: ..................................................
Adres poczty elektronicznej e-mail: ………………….................…..Tel. .......................................... Tel./fax........................ .
(podpis, pieczęć imienna osoby upoważnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy