14/2023/ZO

Załącznik nr 2 do zapytania

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | producent, nr katalogowy, nazwa handlowa | Jedn. miary | liczba jedn. | cena jedn. netto | wartość netto | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dzierżawa analizatora moczu |  | m-c | 24 |  |  |  |
| 2 | Paski do analizy moczu |  | ozn. | 18 000 |  |  |  |
| 3 | Paski do oznaczeń kreatyniny |  | ozn. | 200 |  |  |  |
| 4 | Płyn płuczący |  | ozn. | 300 |  |  |  |
| 5 | Materiały kontrolne do analizy moczu (poziom patologiczny i normalny) |  | ozn. | 500 |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Podłączenie analizatora do informatycznego systemu laboratoryjnego na koszt Wykonawcy.

Zapewnienie udziału w zewnętrznym programie kontroli jakości raz na kwartał Randox.

Paski, kontrole, płyny, aparat, pochodzące od jednego producenta.

Zewnętrzny czytnik kodów.

Kontrola na jednym pomiarze raz dziennie z uwzględnieniem terminu przydatności.

Uwaga!  Oświadczenie należy podpisać: kwalifikowanym podpisem elektronicznym

lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym